## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
01:上水道課
| 管路 |  |  | 式
1
|  | 1工区 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 1工区（資材）本設 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 1工区（労務）本設 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 1工区（土工）本設 | 式
1
|  | 2工区 |  | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 2工区（資材）本設 | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 2工区（労務）本設 | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 2工区（土工）本設 | 式
1
|  | 3工区 |  | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 3工区（資材）本設 | 式
1
第 0008 号 明細表
|  |  | 3工区（労務）本設 | 式
1
第 0009 号 明細表
|  |  | 3工区（土工）本設 | 式
1
|  | 4工区 |  | 式
1
第 0010 号 明細表
|  |  | 4工区（資材）本設 | 式
1
第 0011 号 明細表
|  |  | 4工区（労務）本設 | 式
1
第 0012 号 明細表
|  |  | 4工区（土工）本設 | 式
1
| 全工種共通（仮設工） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0013 号 明細表
|  |  | 交通管理工 | 式
1
02:消火栓
| 消火栓 |  |  | 式
1
|  | 消火栓 |  | 式
1
第 0014 号 明細表
|  |  | 資材 | 式
1
第 0015 号 明細表
|  |  | 労務 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
第 9001 号 明細表【合併01】
| スクラップ評価額 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1
消費税及び地方消費税相当額 |  |  |  | 式
1
本工事費計 |  |  |  | 式
1

## 明細表
[上水道課]
第 | 0001 | 号 明細表 | 1工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ポリエチレン管（融着接合管）φ75㎜
本
EF受口付直管
79
不断水Ｔ字管（ＤＣＩＰ用・バルブ付）φ75
mm×φ75mm |  |  |  | 個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材1組含む
1
不断水Ｔ字管（ＥＦ用・バルブ付）φ150mm
×φ75mm |  |  |  | 個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材1組含む
1
フランジ短管(Ｇ型)φ75mm
個
2
ソフトシール弁（ＥＦ管対応型）φ75mm
個
2
仕切弁（FCD製）φ50mm
個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む
1
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋 情
報5項目取付式 |  |  |  | 組
H=150 JWWA B 132
5
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リン
グ |  |  |  | 個
H=50 JWWA K 148 PR25(K)
8
[上水道課]
第 | 0001 | 号 明細表 | 1工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁
個
H=150 JWWA K 148 RA25(A)
5
仕切弁ボックス（日水協円形１号）中部壁
個
H=200 JWWA K 148 RB25(B)
4
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁
個
H=300 JWWA K 148 RC25(C)
5
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版
組
H=40 JWWA K 148 RS25(S)
5
EFソケットφ75
個
6
ＥＦキャップφ75mm
個
1
ＭＦジョイント 離脱防止付φ50mm
個
2
ＶＰ管用鋳鉄製キャップ離脱防止付φ75mm
個
1
[上水道課]
第 | 0001 | 号 明細表 | 1工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
PE差口付鋳鉄製T字管（Ｇ型）φ75mm×φ75m
m |  |  |  | 個
1
レバーロック式急速空気弁φ25mm
個
補修弁ﾌﾗﾝｼﾞ補強ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ付
1
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠
組
35×45型 ＣＴＣ350×450同等品以上
1
消火栓・空気弁レジンボックスA
個
A450×350-200(H=200) CTC350×450同等品
1
消火栓・空気弁レジンボックスC
個
C450×350-200(H=200) CTC350×450同等品
1
消火栓・空気弁レジンスラブS
個
S680×200-40(H=40) CTC350×450同等品
1
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管
本
φ75,L=150,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K
1
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ
150mm
496.1
[上水道課]
第 | 0001 | 号 明細表 | 1工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
管路識別マーカー杭
個
19
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ
外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m
64.5
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm
ｍ
外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m
26
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ30mm
ｍ
外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m
4.5
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ
外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m
7
ポリジョイント（エルボ）φ13mm
個
耐震型・ワンタッチ式
1
ポリジョイント（エルボ）φ50mm
個
耐震型・ワンタッチ式
2
ポリジョイント（ソケット）φ50mm
個
耐震型・ワンタッチ式
1
[上水道課]
第 | 0001 | 号 明細表 | 1工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ
13mm |  |  |  | 個
耐震型・ワンタッチ式
1
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm
個
耐震型・ワンタッチ式
14
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ20mm
個
耐震型・ワンタッチ式
1
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ30mm
個
耐震型・ワンタッチ式
1
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ13mm PPﾕﾆｵﾝ 2
0×p13 |  |  |  | 個
耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)
14
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ20mm
個
耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)
2
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ30mm
個
耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)
1
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ50mm
個
耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)
2
[上水道課]
第 | 0001 | 号 明細表 | 1工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 1工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0001号施工単価表
ｍ
径75mm
394.6
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0002号施工単価表
ｍ
径50mm
7
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0003号施工単価表
ｍ
径30mm
4.5
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0004号施工単価表
ｍ
径20mm
26
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0005号施工単価表
ｍ
径13mm
64.5
ポリエチレン管切断工 | [7 empty] | 第0006号施工単価表
口
径75mm
4
[上水道課]
第 | 0002 | 号 明細表 | 1工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [7 empty] | 第0007号施工単価表
口
径75mm
1
不断水連絡工（筺据付含む） | [7 empty] | 第0001号単価表
箇所
φ75×φ75
1
不断水連絡工（筺据付含む） | [7 empty] | 第0003号単価表
箇所
φ150×φ75
1
仕切弁設置工（筐据付含む） | [7 empty] | 第0004号単価表
箇所
φ75 H=900㎜
2
仕切弁設置工（筐据付含む） | [7 empty] | 第0005号単価表
箇所
φ50 H=900㎜
1
空気弁設置工（筺据付含む） | [7 empty] | 第0006号単価表
箇所
φ25㎜
1
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0021号施工単価表
箇所
径75mm 融着継手をする
86
メカニカル継手工 | [7 empty] | 第0022号施工単価表
口
径75mm メカニカル継手をする
3
[上水道課]
第 | 0002 | 号 明細表 | 1工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
フランジ継手工 | [7 empty] | 第0023号施工単価表
口
径75(80)mm JWWA 7.5K（0.74MPa）
4
フランジ継手工 | [7 empty] | 第0024号施工単価表
口
径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）
2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 | [7 empty] | 第0025号施工単価表
ｍ
径75mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
394.6
明示テープ布設工 | [7 empty] | 第0026号施工単価表
ｍ
496.1
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0027号施工単価表
口
径13mm 融着継手としない
31
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0028号施工単価表
口
径20mm 融着継手としない
3
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0029号施工単価表
口
径30mm 融着継手としない
2
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0030号施工単価表
口
径50mm 融着継手としない
6
[上水道課]
第 | 0002 | 号 明細表 | 1工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
サドル分水栓建込み工 | [7 empty] | 第0008号単価表
箇所
ポリエチレン管,本管呼び径 75㎜,給水管呼び
径 13㎜ |  |  |  |  | 14
サドル分水栓建込み工 | [7 empty] | 第0031号施工単価表
箇所
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエ
チレン管 |  |  |  |  | 2
サドル分水栓建込み工 | [7 empty] | 第0032号施工単価表
箇所
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 30mm ポリエ
チレン管 |  |  |  |  | 1
サドル分水栓建込み工 | [7 empty] | 第0033号施工単価表
箇所
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエ
チレン管 |  |  |  |  | 2
メカニカル継手取外し工 | [7 empty] | 第0034号施工単価表
口
径75mm以下 Ｋ形
1
仕切弁筐再使用撤去 | [7 empty] | 第0009号単価表
箇所
H=890㎜
1
仕切弁筐再使用撤去 | [7 empty] | 第0016号単価表
箇所
H=1,190㎜
1
廃プラ処分費
ｋg
2
[上水道課]
第 | 0002 | 号 明細表 | 1工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 1工区（土工）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB430510(0001)
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
540
汚泥運搬・処分工 | [7 empty] | 第0018号単価表
m3
1
舗装版直接掘削・積込工 | [7 empty] | 第0035号施工単価表
m2
250
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 (市場単価) | [7 empty] | 第0036号施工単価表
m2
再使用目的（6，8cm）
28
管路掘削工（バックホウ掘削積込） | [7 empty] | 第0037号施工単価表
m3
砂・砂質土
260
管路埋戻工（機械埋戻） | [7 empty] | 第0038号施工単価表
m3
RC-40
60
[上水道課]
第 | 0003 | 号 明細表 | 1工区（土工）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
管路埋戻工（機械埋戻） | [7 empty] | 第0039号施工単価表
m3
クッシ
ョン用砂 |  |  |  |  | 130
発生土運搬費 | [7 empty] | 第0040号施工単価表
m3
8 km
260
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210610(0002)
m3
残土受入れ地での処理
260
アスファルト塊運搬費 | [7 empty] | 第0041号施工単価表
m3
24
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0042号施工単価表
m3
Ａｓ塊
24
表層工・人力施工（車道・路肩） | [7 empty] | 第0043号施工単価表
m2
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締
め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 238
表層工・人力施工（車道・路肩） | [7 empty] | 第0045号施工単価表
m2
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締
め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 10
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工
m2
直線配置 厚6㎝
28
[上水道課]
第 | 0003 | 号 明細表 | 1工区（土工）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
路盤工 | [7 empty] | 第0046号施工単価表
m2
上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石
238
路盤工 | [7 empty] | 第0047号施工単価表
m2
下層路盤 施工厚= 15 cm ＲＣ－40 再生材
238
路盤工 | [7 empty] | 第0048号施工単価表
m2
下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材
10
路盤工 | [7 empty] | 第0049号施工単価表
m2
下層路盤 施工厚= 10 cm ＲＣ－40 再生材
28
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [7 empty] | 第0050号施工単価表
ｍ
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白
360
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [7 empty] | 第0051号施工単価表
ｍ
実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白
10
合 計
[上水道課]
第 | 0004 | 号 明細表 | 2工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ポリエチレン管（融着接合管）φ75㎜
本
EF受口付直管
27
不断水Ｔ字管（ＤＣＩＰ用・バルブ付）φ75
mm×φ75mm |  |  |  | 個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材1組含む
1
不断水Ｔ字管（ＥＦ用・バルブ付）φ150mm
×φ75mm |  |  |  | 個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材1組含む
1
不断水仕切弁φ75
基
鋳鉄管用
1
フランジ短管(Ｇ型)φ75mm
個
2
ソフトシール弁（ＥＦ管対応型）φ75mm
個
1
仕切弁（FCD製）φ50mm
個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む
1
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋 情
報5項目取付式 |  |  |  | 組
H=150 JWWA B 132
5
[上水道課]
第 | 0004 | 号 明細表 | 2工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リン
グ |  |  |  | 個
H=50 JWWA K 148 PR25(K)
7
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁
個
H=150 JWWA K 148 RA25(A)
5
仕切弁ボックス（日水協円形１号）中部壁
個
H=200 JWWA K 148 RB25(B)
6
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁
個
H=300 JWWA K 148 RC25(C)
5
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版
組
H=40 JWWA K 148 RS25(S)
5
ＥＦ片受ベンドφ75mm×90゜
個
1
EFソケットφ75
個
3
ＥＦキャップφ75mm
個
1
[上水道課]
第 | 0004 | 号 明細表 | 2工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
鋳鉄管メカニカルジョイント型帽φ75mm
個
Ｋ型 FCD製 特押付
1
ＭＦジョイント 離脱防止付φ50mm
個
2
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ
150mm
142.7
管路識別マーカー杭
個
2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ
外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m
5
ポリジョイント（エルボ）φ50mm
個
耐震型・ワンタッチ式
2
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ50mm
個
耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)
1
合 計
[上水道課]
第 | 0005 | 号 明細表 | 2工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0001号施工単価表
ｍ
径75mm
133.7
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0002号施工単価表
ｍ
径50mm
5
ポリエチレン管切断工 | [7 empty] | 第0006号施工単価表
口
径75mm
3
不断水連絡工（筺据付含む） | [7 empty] | 第0001号単価表
箇所
φ75×φ75
1
不断水連絡工（筺据付含む） | [7 empty] | 第0003号単価表
箇所
φ150×φ75
1
不断水仕切弁設置工（筺据付含む） | [7 empty] | 第0021号単価表
箇所
φ75
1
仕切弁設置工（筐据付含む） | [7 empty] | 第0004号単価表
箇所
φ75 H=900㎜
1
仕切弁設置工（筐据付含む） | [7 empty] | 第0005号単価表
箇所
φ50 H=900㎜
1
[上水道課]
第 | 0005 | 号 明細表 | 2工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0021号施工単価表
箇所
径75mm 融着継手をする
35
メカニカル継手工 | [7 empty] | 第0022号施工単価表
口
径75mm メカニカル継手をする
2
メカニカル特殊継手工 | [7 empty] | 第0052号施工単価表
口
径75mm以下 Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外 |  |  |  |  | 1
フランジ継手工 | [7 empty] | 第0023号施工単価表
口
径75(80)mm JWWA 7.5K（0.74MPa）
2
フランジ継手工 | [7 empty] | 第0024号施工単価表
口
径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）
2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 | [7 empty] | 第0025号施工単価表
ｍ
径75mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
133.7
明示テープ布設工 | [7 empty] | 第0026号施工単価表
ｍ
142.7
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0030号施工単価表
口
径50mm 融着継手としない
5
[上水道課]
第 | 0005 | 号 明細表 | 2工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
サドル分水栓建込み工 | [7 empty] | 第0033号施工単価表
箇所
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエ
チレン管 |  |  |  |  | 1
メカニカル継手取外し工 | [7 empty] | 第0034号施工単価表
口
径75mm以下 Ｋ形
2
消火栓筐再使用撤去 | [7 empty] | 第0022号単価表
箇所
H=640㎜
1
仕切弁筐再使用撤去 | [7 empty] | 第0027号単価表
箇所
H=940㎜
1
廃プラ処分費
ｋg
5.1
合 計
[上水道課]
第 | 0006 | 号 明細表 | 2工区（土工）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB430510(0001)
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
149
汚泥運搬・処分工 | [7 empty] | 第0018号単価表
m3
0.3
舗装版直接掘削・積込工 | [7 empty] | 第0035号施工単価表
m2
75
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 (市場単価) | [7 empty] | 第0036号施工単価表
m2
再使用目的（6，8cm）
4
管路掘削工（バックホウ掘削積込） | [7 empty] | 第0037号施工単価表
m3
砂・砂質土
80
管路埋戻工（機械埋戻） | [7 empty] | 第0038号施工単価表
m3
RC-40
20
管路埋戻工（機械埋戻） | [7 empty] | 第0039号施工単価表
m3
クッシ
ョン用砂 |  |  |  |  | 40
発生土運搬費 | [7 empty] | 第0040号施工単価表
m3
8 km
80
[上水道課]
第 | 0006 | 号 明細表 | 2工区（土工）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210610(0002)
m3
残土受入れ地での処理
80
アスファルト塊運搬費 | [7 empty] | 第0041号施工単価表
m3
8
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0042号施工単価表
m3
Ａｓ塊
8
表層工・人力施工（車道・路肩） | [7 empty] | 第0043号施工単価表
m2
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締
め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 75
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工
m2
直線配置 厚6㎝
4
路盤工 | [7 empty] | 第0046号施工単価表
m2
上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石
75
路盤工 | [7 empty] | 第0047号施工単価表
m2
下層路盤 施工厚= 15 cm ＲＣ－40 再生材
75
路盤工 | [7 empty] | 第0049号施工単価表
m2
下層路盤 施工厚= 10 cm ＲＣ－40 再生材
4
[上水道課]
第 | 0006 | 号 明細表 | 2工区（土工）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [7 empty] | 第0050号施工単価表
ｍ
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白
130
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [7 empty] | 第0051号施工単価表
ｍ
実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白
4
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 3工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ
外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m
68
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm
ｍ
外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m
11.5
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ
外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m
17.5
ポリジョイント（ソケット）φ50mm
個
耐震型・ワンタッチ式
1
[上水道課]
第 | 0007 | 号 明細表 | 3工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ20mm
個
耐震型・ワンタッチ式
2
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm
個
耐震型・ワンタッチ式
3
ポリジョイント（エルボ）φ20mm
個
耐震型・ワンタッチ式
1
ポリジョイント（エルボ）φ13mm
個
耐震型・ワンタッチ式
1
ＰＶエルボφ13mm
個
耐震型・ワンタッチ式
1
ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm
個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む
1
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋 情
報5項目取付式 |  |  |  | 組
H=150 JWWA B 132
1
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リン
グ |  |  |  | 個
H=50 JWWA K 148 PR25(K)
2
[上水道課]
第 | 0007 | 号 明細表 | 3工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁
個
H=150 JWWA K 148 RA25(A)
1
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁
個
H=300 JWWA K 148 RC25(C)
1
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版
組
H=40 JWWA K 148 RS25(S)
1
ＭＦジョイント 離脱防止付φ50mm
個
2
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ20mm
個
耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)
1
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm
個
耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)
4
EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ150mm×φ50mm
個
耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)
1
砲金製サドル分水栓用キャップφ50mm
個
1
[上水道課]
第 | 0007 | 号 明細表 | 3工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ
150mm
97
管路識別マーカー杭
個
6
合 計
第 | 0008 | 号 明細表 | 3工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0002号施工単価表
ｍ
径50mm
68
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0004号施工単価表
ｍ
径20mm
11.5
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0005号施工単価表
ｍ
径13mm
17.5
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0030号施工単価表
口
径50mm 融着継手としない
3
[上水道課]
第 | 0008 | 号 明細表 | 3工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0028号施工単価表
口
径20mm 融着継手としない
6
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0027号施工単価表
口
径13mm 融着継手としない
10
仕切弁設置工（筐据付含む） | [7 empty] | 第0005号単価表
箇所
φ50 H=900㎜
1
メカニカル継手工 | [7 empty] | 第0053号施工単価表
口
径50mm メカニカル継手をする
2
フランジ継手工 | [7 empty] | 第0024号施工単価表
口
径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）
2
サドル分水栓建込み工 | [7 empty] | 第0054号施工単価表
箇所
本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエ
チレン管 |  |  |  |  | 1
サドル分水栓建込み工 | [7 empty] | 第0028号単価表
箇所
ポリエチレン管,本管呼び径 50㎜,給水管呼び
径 13㎜ |  |  |  |  | 4
サドル分水栓建込み工 | [7 empty] | 第0055号施工単価表
箇所
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm ポリ
エチレン管 |  |  |  |  | 1
[上水道課]
第 | 0008 | 号 明細表 | 3工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
明示テープ布設工 | [7 empty] | 第0026号施工単価表
ｍ
97
合 計
第 | 0009 | 号 明細表 | 3工区（土工）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB430510(0001)
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
200
汚泥運搬・処分工 | [7 empty] | 第0018号単価表
m3
0.2
舗装版直接掘削・積込工 | [7 empty] | 第0035号施工単価表
m2
54
管路掘削工（バックホウ掘削積込） | [7 empty] | 第0037号施工単価表
m3
砂・砂質土
50
管路埋戻工（機械埋戻） | [7 empty] | 第0038号施工単価表
m3
RC-40
20
[上水道課]
第 | 0009 | 号 明細表 | 3工区（土工）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
管路埋戻工（機械埋戻） | [7 empty] | 第0039号施工単価表
m3
クッシ
ョン用砂 |  |  |  |  | 20
発生土運搬費 | [7 empty] | 第0040号施工単価表
m3
8 km
50
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210610(0002)
m3
残土受入れ地での処理
50
アスファルト塊運搬費 | [7 empty] | 第0041号施工単価表
m3
2
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0042号施工単価表
m3
Ａｓ塊
2
表層工・人力施工（車道・路肩） | [7 empty] | 第0045号施工単価表
m2
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締
め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 54
路盤工 | [7 empty] | 第0048号施工単価表
m2
下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材
54
合 計
[上水道課]
第 | 0010 | 号 明細表 | 4工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ
外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m
40
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm
ｍ
外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m
2.5
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ
外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m
2.5
ポリジョイント（ソケット）φ50mm
個
耐震型・ワンタッチ式
1
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ20mm
個
耐震型・ワンタッチ式
1
ポリジョイント（ＰＶソケット）φ13mm
個
耐震型・ワンタッチ式
1
ポリジョイント（エルボ）φ50mm
個
耐震型・ワンタッチ式
3
仕切弁（FCD製）φ50mm
個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む
1
[上水道課]
第 | 0010 | 号 明細表 | 4工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋 情
報5項目取付式 |  |  |  | 組
H=150 JWWA B 132
1
仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リン
グ |  |  |  | 個
H=50 JWWA K 148 PR25(K)
2
仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁
個
H=150 JWWA K 148 RA25(A)
1
仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁
個
H=300 JWWA K 148 RC25(C)
1
仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版
組
H=40 JWWA K 148 RS25(S)
1
ＭＦジョイント 離脱防止付φ50mm
個
2
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm
個
耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)
1
PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ20mm
個
耐震型(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)
1
[上水道課]
第 | 0010 | 号 明細表 | 4工区（資材）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ
150mm
45
管路識別マーカー杭
個
2
合 計
第 | 0011 | 号 明細表 | 4工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0002号施工単価表
ｍ
径50mm
40
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0004号施工単価表
ｍ
径20mm
2.5
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [7 empty] | 第0005号施工単価表
ｍ
径13mm
2.5
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0030号施工単価表
口
径50mm 融着継手としない
8
[上水道課]
第 | 0011 | 号 明細表 | 4工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0028号施工単価表
口
径20mm 融着継手としない
3
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0027号施工単価表
口
径13mm 融着継手としない
7
仕切弁設置工（筐据付含む） | [7 empty] | 第0005号単価表
箇所
φ50 H=900㎜
1
メカニカル継手工 | [7 empty] | 第0053号施工単価表
口
径50mm メカニカル継手をする
2
フランジ継手工 | [7 empty] | 第0024号施工単価表
口
径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）
2
サドル分水栓建込み工 | [7 empty] | 第0054号施工単価表
箇所
本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエ
チレン管 |  |  |  |  | 1
サドル分水栓建込み工 | [7 empty] | 第0028号単価表
箇所
ポリエチレン管,本管呼び径 50㎜,給水管呼び
径 13㎜ |  |  |  |  | 1
明示テープ布設工 | [7 empty] | 第0026号施工単価表
ｍ
45
[上水道課]
第 | 0011 | 号 明細表 | 4工区（労務）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0012 | 号 明細表 | 4工区（土工）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB430510(0001)
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
90
汚泥運搬・処分工 | [7 empty] | 第0018号単価表
m3
0.08
舗装版直接掘削・積込工 | [7 empty] | 第0035号施工単価表
m2
25
管路掘削工（バックホウ掘削積込） | [7 empty] | 第0037号施工単価表
m3
砂・砂質土
20
管路埋戻工（機械埋戻） | [7 empty] | 第0038号施工単価表
m3
RC-40
10
管路埋戻工（機械埋戻） | [7 empty] | 第0039号施工単価表
m3
クッシ
ョン用砂 |  |  |  |  | 10
[上水道課]
第 | 0012 | 号 明細表 | 4工区（土工）本設 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
発生土運搬費 | [7 empty] | 第0040号施工単価表
m3
8 km
20
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210610(0002)
m3
残土受入れ地での処理
20
アスファルト塊運搬費 | [7 empty] | 第0041号施工単価表
m3
1
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0042号施工単価表
m3
Ａｓ塊
1
表層工・人力施工（車道・路肩） | [7 empty] | 第0045号施工単価表
m2
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締
め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 25
路盤工 | [7 empty] | 第0048号施工単価表
m2
下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材
25
合 計
[上水道課]
第 | 0013 | 号 明細表 | 交通管理工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0056号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | スクラップ評価額 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
鉄スクラップ
ｋg
27.6
合 計
[消火栓]
第 | 0014 | 号 明細表 | 資材 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
PE差口付鋳鉄製T字管（Ｇ型）φ75mm×φ75m
m |  |  |  | 個
2
地下式消火栓・単口（浅層埋設対応）φ75mm
×φ65mm |  |  |  | 基
耐震補修弁ﾌﾗﾝｼﾞ補強ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ付
2
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠
組
35×45型 ＣＴＣ350×450同等品以上
2
消火栓・空気弁レジンボックスA
個
A450×350-200(H=200) CTC350×450同等品
2
消火栓・空気弁レジンボックスC
個
C450×350-200(H=200) CTC350×450同等品
2
消火栓・空気弁レジンスラブS
個
S680×200-40(H=40) CTC350×450同等品
2
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管
本
φ75,L=150,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K
2
EFソケットφ75
個
2
[消火栓]
第 | 0014 | 号 明細表 | 資材 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0015 | 号 明細表 | 労務 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
消火栓設置工 | [7 empty] | 第0029号単価表
箇所
φ75㎜ 筐設置含む
2
ポリエチレン管継手工 | [7 empty] | 第0021号施工単価表
箇所
径75mm 融着継手をする
4
合 計

## 施工単価表
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| 径75mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 径50mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 径50mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| 径30mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| 径20mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| 径13mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| 径13mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| ポリエチレン管切断工 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| 径75mm | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
| ポリエチレン管切断工 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| 径75mm | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| 径75mm | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| 不断水連絡工 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| φ 75×φ 75 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
配管工
人
普通作業員
人
不断水穿孔機
φ75 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| １号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置 | [7 empty] | 1.000 | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| １号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置 | [7 empty] | 1.000 | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| １号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置 | [7 empty] | 1.000 | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| １号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置 | [7 empty] | 1.000 | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| １号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置 | [7 empty] | 1.000 | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
| 不断水連絡工 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| φ150×φ 75 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
配管工
人
普通作業員
人
| 不断水連絡工 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| φ150×φ 75 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不断水穿孔機
φ75 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 仕切弁設置工（縦・横型） | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 径75mm | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
| 仕切弁設置工（縦・横型） | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 径75mm | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 基 | 1
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
| 仕切弁設置工（縦・横型） | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 径50mm | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
合計 |  | 基 | 1
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
| 空気弁設置工 | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 径13～25mm | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 基 | 1
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| １号 上部壁 内径500X400 高さ200mm 設置 | [7 empty] | 1.000 | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| １号 上部壁 内径500X400 高さ200mm 設置 | [7 empty] | 1.000 | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| １号 下部壁 内径500X400 高さ200mm 設置 | [7 empty] | 1.000 | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| １号 底版 内径500X400 高さ40mm 設置 | [7 empty] | 1.000 | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
| ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| 径75mm 融着継手をする | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
| ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| 径75mm 融着継手をする | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| メカニカル継手工 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
| 径75mm メカニカル継手をする | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
| メカニカル継手工 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
| 径75mm メカニカル継手をする | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| フランジ継手工 | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| 径75(80)mm JWWA 7.5K（0.74MPa） | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| フランジ継手工 | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
| 径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa） | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
| 径75mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
| 径75mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
ポリエチレンスリーブ
φ75×5.0m |  | ｍ | 125
固定用ゴムバンド
φ75 |  | 組 | 175
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 明示テープ布設工 | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
| 明示テープ布設工 | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 径13mm 融着継手としない | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
| ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 径13mm 融着継手としない | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
| 径20mm 融着継手としない | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
| 径30mm 融着継手としない | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| 径50mm 融着継手としない | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
| ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| 径50mm 融着継手としない | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| サドル分水栓建込み工 | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
| サドル分水栓建込み工 | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| サドル分水栓建込み工 | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
| 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 30mm ポリエチレン管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
| サドル分水栓建込み工 | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
| 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 30mm ポリエチレン管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| サドル分水栓建込み工 | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
| サドル分水栓建込み工 | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| メカニカル継手取外し工 | [5 empty] | 第 | 0034 | 号 | 施工単価表
| 径75mm以下 Ｋ形 | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| 舗装版直接掘削・積込工 | [5 empty] | 第 | 0035 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 (市場単価) | [5 empty] | 第 | 0036 | 号 | 施工単価表
| 再使用目的（6，8cm） | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工（市場単価）
再使用目的の撤去 厚6,8cm |  | m2 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 管路掘削工（バックホウ掘削積込） | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
| 砂・砂質土 | [7 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
| 管路掘削工（バックホウ掘削積込） | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
| 砂・砂質土 | [7 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 管路埋戻工（機械埋戻） | [5 empty] | 第 | 0038 | 号 | 施工単価表
| RC-40 | [7 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
| 管路埋戻工（機械埋戻） | [5 empty] | 第 | 0038 | 号 | 施工単価表
| RC-40 | [7 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
時間
タンパ運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 133
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 管路埋戻工（機械埋戻） | [5 empty] | 第 | 0039 | 号 | 施工単価表
| クッション用砂 | [7 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
時間
タンパ運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
クッション用砂
|  | m3 | 133
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
| 管路埋戻工（機械埋戻） | [5 empty] | 第 | 0039 | 号 | 施工単価表
| クッション用砂 | [7 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬費 | [5 empty] | 第 | 0040 | 号 | 施工単価表
| 8 km | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
日
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| アスファルト塊運搬費 | [5 empty] | 第 | 0041 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
日
| アスファルト塊運搬費 | [5 empty] | 第 | 0041 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0042 | 号 | 施工単価表
| Ａｓ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 表層工・人力施工（車道・路肩） | [5 empty] | 第 | 0043 | 号 | 施工単価表
| 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
再生密粒度アスコン （13） | [5 empty] | 第0044号施工単価表
|  | ｔ | 12.573
振動ローラ運転
日
振動コンパクタ運転費 | [5 empty] | 第0006号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 表層工・人力施工（車道・路肩） | [5 empty] | 第 | 0043 | 号 | 施工単価表
| 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 再生密粒度アスコン （13） | [5 empty] | 第 | 0044 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生密粒度アスコン（13）
|  | ｔ | 1
合計 |  | ｔ | 1
単位当り |  | ｔ | 1 | 当り
| 表層工・人力施工（車道・路肩） | [5 empty] | 第 | 0045 | 号 | 施工単価表
| 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
再生密粒度アスコン （13） | [5 empty] | 第0044号施工単価表
|  | ｔ | 7.544
振動ローラ運転
日
振動コンパクタ運転費 | [5 empty] | 第0006号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 表層工・人力施工（車道・路肩） | [5 empty] | 第 | 0045 | 号 | 施工単価表
| 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 路盤工 | [5 empty] | 第 | 0046 | 号 | 施工単価表
| 上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
粒度調整砕石
Ｍ－30 |  | m3 | 19.05
タンパ運転費 | [5 empty] | 第0007号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 路盤工 | [5 empty] | 第 | 0046 | 号 | 施工単価表
| 上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 路盤工 | [5 empty] | 第 | 0047 | 号 | 施工単価表
| 下層路盤 施工厚= 15 cm ＲＣ－40 再生材 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 19.05
タンパ運転費 | [5 empty] | 第0007号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 路盤工 | [5 empty] | 第 | 0047 | 号 | 施工単価表
| 下層路盤 施工厚= 15 cm ＲＣ－40 再生材 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 路盤工 | [5 empty] | 第 | 0048 | 号 | 施工単価表
| 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 20.32
タンパ運転費 | [5 empty] | 第0007号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 路盤工 | [5 empty] | 第 | 0048 | 号 | 施工単価表
| 下層路盤 施工厚= 16 cm ＲＣ－40 再生材 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 路盤工 | [5 empty] | 第 | 0049 | 号 | 施工単価表
| 下層路盤 施工厚= 10 cm ＲＣ－40 再生材 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 12.7
タンパ運転費 | [5 empty] | 第0007号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 路盤工 | [5 empty] | 第 | 0049 | 号 | 施工単価表
| 下層路盤 施工厚= 10 cm ＲＣ－40 再生材 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0050 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 570
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 25
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 25
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0050 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | Ｌ | 44
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0051 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 1700
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0051 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 75
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 75
軽油
一般用 |  | Ｌ | 80
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| メカニカル特殊継手工 | [5 empty] | 第 | 0052 | 号 | 施工単価表
| 径75mm以下 Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外 | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| メカニカル継手工 | [5 empty] | 第 | 0053 | 号 | 施工単価表
| 径50mm メカニカル継手をする | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
| メカニカル継手工 | [5 empty] | 第 | 0053 | 号 | 施工単価表
| 径50mm メカニカル継手をする | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| サドル分水栓建込み工 | [5 empty] | 第 | 0054 | 号 | 施工単価表
| 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
| サドル分水栓建込み工 | [5 empty] | 第 | 0054 | 号 | 施工単価表
| 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| サドル分水栓建込み工 | [5 empty] | 第 | 0055 | 号 | 施工単価表
| 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
| サドル分水栓建込み工 | [5 empty] | 第 | 0055 | 号 | 施工単価表
| 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0056 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ａ
人
交通誘導警備員Ｂ
人
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 消火栓設置工 | [5 empty] | 第 | 0057 | 号 | 施工単価表
| 地下式 単口 | [7 empty] | 1.000 | ヶ所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ヶ所 | 1
単位当り |  | ヶ所 | 1 | 当り

## 未登録代価表
S003 | 不断水連絡工（筺据付含む） |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
| φ75×φ75 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不断水連絡工 | [5 empty] | 第0008号施工単価表
φ 75×φ 75 |  | 箇所 | 1
鉄蓋設置工 | [5 empty] | 第0002号単価表
円形,１号 250mm,設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0009号施工単価表
１号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0010号施工単価表
１号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0011号施工単価表
１号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置 |  | 個 | 2
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0012号施工単価表
１号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0013号施工単価表
１号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置 |  | 個 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
S003 | 不断水連絡工（筺据付含む） |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
| φ75×φ75 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S005 | 鉄蓋設置工 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
| 円形,１号 250mm,設置 |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
S004 | 不断水連絡工（筺据付含む） |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
| φ150×φ75 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不断水連絡工 | [5 empty] | 第0014号施工単価表
φ150×φ 75 |  | 箇所 | 1
鉄蓋設置工 | [5 empty] | 第0002号単価表
円形,１号 250mm,設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0009号施工単価表
１号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0010号施工単価表
１号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0011号施工単価表
１号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置 |  | 個 | 2
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0012号施工単価表
１号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0013号施工単価表
１号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置 |  | 個 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
S004 | 不断水連絡工（筺据付含む） |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
| φ150×φ75 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S002 | 仕切弁設置工（筐据付含む） |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
| φ75 H=900㎜ |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁設置工（縦・横型） | [5 empty] | 第0015号施工単価表
径75mm |  | 基 | 1
鉄蓋設置工 | [5 empty] | 第0002号単価表
円形,１号 250mm,設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0009号施工単価表
１号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置 |  | 個 | 2
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0010号施工単価表
１号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0012号施工単価表
１号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0013号施工単価表
１号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置 |  | 個 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S0013 | 仕切弁設置工（筐据付含む） |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
| φ50 H=900㎜ |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁設置工（縦・横型） | [5 empty] | 第0016号施工単価表
径50mm |  | 基 | 1
鉄蓋設置工 | [5 empty] | 第0002号単価表
円形,１号 250mm,設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0009号施工単価表
１号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置 |  | 個 | 2
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0010号施工単価表
１号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0012号施工単価表
１号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0013号施工単価表
１号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置 |  | 個 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S0020 | 空気弁設置工（筺据付含む） |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
| φ25㎜ |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空気弁設置工 | [5 empty] | 第0017号施工単価表
径13～25mm |  | 基 | 1
鉄蓋設置工 | [5 empty] | 第0007号単価表
角形 450mm×350mm,設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） | [5 empty] | 第0018号施工単価表
１号 上部壁 内径500X400 高さ200mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） | [5 empty] | 第0019号施工単価表
１号 下部壁 内径500X400 高さ200mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） | [5 empty] | 第0020号施工単価表
１号 底版 内径500X400 高さ40mm 設置 |  | 個 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S011 | 鉄蓋設置工 |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
| 角形 450mm×350mm,設置 |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
S000001 | サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
| ポリエチレン管,本管呼び径 75㎜,給水管呼び径 13㎜ |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S0017 | 仕切弁筐再使用撤去 |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
| H=890㎜ |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋再使用撤去 | [5 empty] | 第0010号単価表
円形,１号 250mm |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0011号単価表
１号 調整リング 内寸250mm,高さ50mm,設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0012号単価表
１号 上部壁 内寸250mm,高さ150mm |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0013号単価表
１号 中部壁 内寸250mm,高さ200mm |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0014号単価表
１号 下部壁 内寸250mm,高さ300mm,設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0015号単価表
１号 底版 内寸250mm,高さ40mm,設置 |  | 個 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S012 | 鉄蓋再使用撤去 |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
| 円形,１号 250mm |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
S013 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
| １号 調整リング 内寸250mm,高さ50mm,設置 |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
S014 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
| １号 上部壁 内寸250mm,高さ150mm |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
S015 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
| １号 中部壁 内寸250mm,高さ200mm |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
SJ0031 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
| １号 下部壁 内寸250mm,高さ300mm,設置 |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
SJ0041 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） |  |  |  |  | 第 | 0015 | 号単価表
| １号 底版 内寸250mm,高さ40mm,設置 |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
S0014 | 仕切弁筐再使用撤去 |  |  |  |  | 第 | 0016 | 号単価表
| H=1,190㎜ |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋再使用撤去 | [5 empty] | 第0010号単価表
円形,１号 250mm |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0011号単価表
１号 調整リング 内寸250mm,高さ50mm,設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0012号単価表
１号 上部壁 内寸250mm,高さ150mm |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0017号単価表
１号 中部壁 内寸250mm,高さ100mm |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0013号単価表
１号 中部壁 内寸250mm,高さ200mm |  | 個 | 2
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0014号単価表
１号 下部壁 内寸250mm,高さ300mm,設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0015号単価表
１号 底版 内寸250mm,高さ40mm,設置 |  | 個 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
S0014 | 仕切弁筐再使用撤去 |  |  |  |  | 第 | 0016 | 号単価表
| H=1,190㎜ |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S016 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） |  |  |  |  | 第 | 0017 | 号単価表
| １号 中部壁 内寸250mm,高さ100mm |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
S1000 | 汚泥運搬・処分工 |  |  |  |  | 第 | 0018 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車 | [5 empty] | 第0019号単価表
3.1～3.5t |  | 日
汚泥処分費
|  | m3 | 10
合 計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
S1002 | 汚泥吸排車 |  |  |  |  | 第 | 0019 | 号単価表
| 3.1～3.5t |  |  |  |  | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車運転費 | [5 empty] | 第0020号単価表
3.1～3.5t |  | 時間
合 計 |  | 日 | 1
S1002 | 汚泥吸排車 |  |  |  |  | 第 | 0019 | 号単価表
| 3.1～3.5t |  |  |  |  | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
S1001 | 汚泥吸排車運転費 |  |  |  |  | 第 | 0020 | 号単価表
| 3.1～3.5t |  |  |  |  | 1 |  |  | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
諸雑費類（端数処理有・率無）
|  | 式 | 1
汚泥吸排車
3.1～3.5t吸入管径75mm |  | 時間
合 計 |  | 時間 | 1
S1001 | 汚泥吸排車運転費 |  |  |  |  | 第 | 0020 | 号単価表
| 3.1～3.5t |  |  |  |  | 1 |  |  | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
S006 | 不断水仕切弁設置工（筺据付含む） |  |  |  |  | 第 | 0021 | 号単価表
| φ75 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不断水連絡工 | [5 empty] | 第0008号施工単価表
φ 75×φ 75 |  | 箇所 | 1
鉄蓋設置工 | [5 empty] | 第0002号単価表
円形,１号 250mm,設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0009号施工単価表
１号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0010号施工単価表
１号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0011号施工単価表
１号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置 |  | 個 | 2
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0012号施工単価表
１号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 第0013号施工単価表
１号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置 |  | 個 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
S006 | 不断水仕切弁設置工（筺据付含む） |  |  |  |  | 第 | 0021 | 号単価表
| φ75 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S0019 | 消火栓筐再使用撤去 |  |  |  |  | 第 | 0022 | 号単価表
| H=640㎜ |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋再使用撤去 | [5 empty] | 第0023号単価表
角形,１号 450ｍｍ×350ｍｍ－200ｍｍ |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（角形） | [5 empty] | 第0024号単価表
１号 Ａ部材450mm×350ｍｍ－200ｍｍ |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0025号単価表
１号 Ｃ部材450mm×350ｍｍ－200ｍｍ |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0026号単価表
１号スラブ680mm×200mm－40ｍｍ |  | 個 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
S0019 | 消火栓筐再使用撤去 |  |  |  |  | 第 | 0022 | 号単価表
| H=640㎜ |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S017 | 鉄蓋再使用撤去 |  |  |  |  | 第 | 0023 | 号単価表
| 角形,１号 450ｍｍ×350ｍｍ－200ｍｍ |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
S018 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（角形） |  |  |  |  | 第 | 0024 | 号単価表
| １号 Ａ部材450mm×350ｍｍ－200ｍｍ |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
S019 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） |  |  |  |  | 第 | 0025 | 号単価表
| １号 Ｃ部材450mm×350ｍｍ－200ｍｍ |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
S020 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） |  |  |  |  | 第 | 0026 | 号単価表
| １号スラブ680mm×200mm－40ｍｍ |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り
S0018 | 仕切弁筐再使用撤去 |  |  |  |  | 第 | 0027 | 号単価表
| H=940㎜ |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋再使用撤去 | [5 empty] | 第0010号単価表
円形,１号 250mm |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0011号単価表
１号 調整リング 内寸250mm,高さ50mm,設置 |  | 個 | 2
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0012号単価表
１号 上部壁 内寸250mm,高さ150mm |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0013号単価表
１号 中部壁 内寸250mm,高さ200mm |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0014号単価表
１号 下部壁 内寸250mm,高さ300mm,設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ再使用撤去（円形） | [5 empty] | 第0015号単価表
１号 底版 内寸250mm,高さ40mm,設置 |  | 個 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S000000 | サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 第 | 0028 | 号単価表
| ポリエチレン管,本管呼び径 50㎜,給水管呼び径 13㎜ |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S010 | 消火栓設置工 |  |  |  |  | 第 | 0029 | 号単価表
| φ75㎜ 筐設置含む |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
消火栓設置工 | [5 empty] | 第0057号施工単価表
地下式 単口 |  | ヶ所 | 1
鉄蓋設置工 | [5 empty] | 第0030号単価表
角形 450mm×350mm,設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） | [5 empty] | 第0018号施工単価表
１号 上部壁 内径500X400 高さ200mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） | [5 empty] | 第0019号施工単価表
１号 下部壁 内径500X400 高さ200mm 設置 |  | 個 | 1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） | [5 empty] | 第0020号施工単価表
１号 底版 内径500X400 高さ40mm 設置 |  | 個 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S021 | 鉄蓋設置工 |  |  |  |  | 第 | 0030 | 号単価表
| 角形 450mm×350mm,設置 |  |  |  |  | 1 |  |  | 個 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 個 | 1
単位当り |  | 個 | 1 | 当り

## 施工パッケージ単価一覧表
施工パッケージ単価一覧表
単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値
CB430510(0001) | 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | ｍ |  |  | 舗装版種別 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
[5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 15cm以下
CB210610(0002) | 整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 作業区分 | 残土受入れ地での処理

## 運転単価表
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| タンパ運転費 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
ガソリン
レギュラー80オクタン価以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
タンパ（ランマ）賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ダンプトラック運転費 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
ダンプトラック機械損料
供用日
タイヤ損耗費
供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 振動ローラ運転 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
振動ローラ機械損料
供日
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
特殊作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 振動コンパクタ運転費 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
ガソリン
レギュラー80オクタン価以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
振動コンパクタ 機械損料
供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| タンパ運転費 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
ガソリン
レギュラー80オクタン価以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
タンパ（ランマ）賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り