## 1 表紙
令和3年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  |  | 亀 山 市 教育総務課
事業名 |  |  | 関学校給食センター費 施設管理費
施 工 場 所 |  |  | 亀山市関町木崎地内
工事名 |  |  | 関学校給食センター空調機更新工事 |  |  | 設計 令和3年2月
工事費
工 期 |  | 令和3年9月30日限り |  | 長 | 幅
工事の大要
関学校給食センターの既設のガスヒートポンプ式の空調機を更新する工事 PAC-1-1 ビルトイン形（冷10.0kw/暖11.2kw） ×1台 PAC-1-2 壁掛け型（冷3.6kw/暖4.0kw） ×1台 PAC-1-3 天井カセット型（１方向、冷3.6kw/暖4.0kw） ×1台 PAC-1-4 天井カセット型（４方向、冷10.0kw/暖11.2kw） ×1台 PAC-1-5 天吊り型（厨房用、冷7.1kw/暖8.0kw） ×2台 PAC-1-6 天吊り型（厨房用、冷12.5kw/暖14.0kw） ×2台 PAC-2-1 天吊り型（厨房用、冷12.5kw/暖14.0kw） ×3台 PAC-2-2 ビルトイン形（冷12.5kw/暖14.0kw） ×1台 PAC-2-3 天井カセット型（2方向、冷7.1kw/暖8.0kw） ×1台 PAC-2-4 天井カセット型（1方向、冷5.0kw/暖5.6kw） ×1台 R-1 集中リモコン ×1個

## ２ 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
関学校給食センター空調機更新工事
A | 直接工事費
1
Ⅰ | 機械設備工事 |  | 式
1
Ⅱ | 電気設備工事 |  | 式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（鉄骨工事） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（その他工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C | 現場管理費（一般工事） | 1
式
C-2 | 現場管理費（鉄骨工事） | 1
式
C-3 | 現場管理費（その他工事） | 1
式
D | 発生材処分費
工事原価
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
工事費

## 3 明細（機械
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
Ⅰ | 機械設備工事
1
1 | 空気調設備工事 |  | 式
計
1 | 空気調設備工事
1
1-1 | 機器設備工事 |  | 式
1
1-2 | 配管設備工事 |  | 式
1
1-3 | 自動制御設備工事 |  | 式
1の計
1-1 | 機器設備工事
| ビルトイン形 | 1
PAC-1-1 | 冷 10.0kw/暖 11.2kw |  | 台
| 壁掛け型 | 1
PAC-1-2 | 冷 3.6kw/暖 4.0kw |  | 台
| 天井カセット型（１方向） | 1
PAC-1-3 | 冷 3.6kw/暖 4.0kw |  | 台
| 天井カセット型（４方向） | 1
PAC-1-4 | 冷 10.0kw/暖 11.2kw |  | 台
| 天吊り型（厨房用） | 2
PAC-1-5 | 冷 7.1kw/暖 8.0kw |  | 台
| 天吊り型（厨房用） | 2
PAC-1-6 | 冷 12.5kw/暖 14.0kw |  | 台
| 天吊り型（厨房用） | 3
PAC-2-1 | 冷 12.5kw/暖 14.0kw |  | 台
| ビルトイン形 | 1
PAC-2-2 | 冷 12.5kw/暖 14.0kw |  | 台
| 天井カセット型（２方向） | 1
PAC-2-3 | 冷 7.1kw/暖 8.0kw |  | 台
| 天井カセット型（１方向） | 1
PAC-2-4 | 冷 5.0kw/暖 5.6kw |  | 台
1
R-1 | 集中リモコン |  | 個
1
| 基礎工事費、室外機壁固定費 |  | 式
1
| 天井開口補強費 |  | 式
1
| 冷媒回収、破壊処理費 |  | 式
1
| 撤去工事費 |  | 式
1
| 機器搬出費 クレーン代含む |  | 式
1
| 発生材運搬費 |  | 式
1－1の計
1-2 | 配管設備工事
33
| 冷媒用被覆銅管 液 6.4φ |  | ｍ
160
| 冷媒用被覆銅管 液 9.5φ |  | ｍ
33
| 冷媒用被覆銅管 ｶﾞｽ 12.7φ |  | ｍ
160
| 冷媒用被覆銅管 ｶﾞｽ 15.9φ |  | ｍ
9
| 硬質塩化ビニル管 VP 25A |  | ｍ
5
| 断熱フレキシブルダクト 200φ |  | ｍ
19
| 点検口 450□ |  | 箇所
1
| 保温工事費 |  | 式
1
| はつり補修費 |  | 式
1
| 配管切断、接続費 |  | 式
1
| 配管閉塞処理費 |  | 式
| 二次側配線費 | 1
式
1
| 天井撤去、復旧費 |  | 式
1
| 撤去工事費 |  | 式
1
| 発生材運搬費 |  | 式
1-2の計
1-3 | 自動制御設備工事
135
| 制御線 EM-CEE-1.25SQ-2C |  | ｍ
10
| 厚鋼電線管 G16 |  | ｍ
2
| メタルモール A型 |  | ｍ
4
| 点検口 450□ |  | 箇所
1
| はつり補修費 |  | 式
1-3の計

## 4 内訳（電気）
明 細 書
| 内 訳 |  | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  |  | 位 | （円） | （円）
Ⅱ電気設備工事
1 | 動力設備工事 |  | 1 | 式
計
1 | 動力設備工事
1-1 | 動力設備（幹線） |  | 1 | 式
1-2 | 動力設備（分岐） |  | 1 | 式
1の計
1-1 | 動力設備（幹線）
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
| ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16 | ｍ
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8㎜2
| ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 55 | ｍ
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14㎜2
| ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
|  |  | 16 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
|  |  | 14 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
|  |  | 29 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内
|  |  | 13 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
|  |  | 15 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
|  |  | 11 | ｍ
| 波付硬質合成 | (50)
| 樹脂管(FEP) |  | 11 | ｍ
| 波付硬質合成 | (65)
| 樹脂管(FEP) |  | 11 | ｍ
| 厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
| (G) |  | 16 | ｍ
| 厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
| (G) |  | 43 | ｍ
| 厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
| (G) |  | 19 | ｍ
| 金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
| 管(電動機等接続) |  | 1 | ｍ
| 金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
| 管(電動機等接続) |  | 5 | ｍ
| 金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
| 管(電動機等接続) |  | 1 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300ｘ300ｘ200
| 防水(SUS) |  | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400ｘ400ｘ300
| 防水(SUS) |  | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500ｘ500ｘ400
| 防水(SUS) |  | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500ｘ500ｘ500
| 防水(SUS) |  | 1 | 個
| 動力盤 | P-AC1
|  |  | 1 | 面
| 動力盤 | P-AC2
|  |  | 1 | 面
| 動力盤 | P-AC3
|  |  | 1 | 面
| 動力盤 | P-AC4
|  |  | 1 | 面
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造
|  |  | 1 | 式
塗装費
|  |  | 1 | 式
土工費
|  |  | 1 | 式
1-1の計
1-2 | 動力設備 （分岐）
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁難燃性 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形EEF |  | 5 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
|  |  | 38 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
|  |  | 27 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C 管内
|  |  | 19 | ｍ
| 厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
| (G) |  | 38 | ｍ
| 厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
| (G) |  | 46 | ｍ
| 金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
| 管(電動機等接続) |  | 7 | か所
| 金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
| 管(電動機等接続) |  | 7 | か所
金属線ぴ
|  |  | 1 | 式
塗装費
|  |  | 1 | 式
撤去費
|  |  | 1 | 式
1-2の計

## ５ 明細（廃棄物・共仮
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
B-2 | 共通仮設費積上分
| 仮囲い（基本料） | 18
| A型バリケード |  | 台
| 仮囲い | 90
| A型バリケード |  | 日
1
| 警備員 2人程度 |  | 式
B-2-計
D | 発生材処分費
| 産廃処分費 | 1
式
D-計