## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
01:補助
| 管路（補助） |  |  | 式
1
|  | 管きょ土工 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 管路土工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 管布設工 | 式
1
|  | マンホール工 |  | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 小口径マンホール工 | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | ２号組立マンホール工 | 式
1
|  | 舗装工 |  | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | アスファルト舗装工 | 式
1
|  | 取付管及びます工 |  | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 汚水桝・取付管設置工 | 式
1
|  | 管きょ工（小口径推進） |  | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 小口径泥土圧推進工（409-4-2） | 式
1
第 0008 号 明細表
|  |  | 小口径泥土圧推進工（409-4-1） | 式
1
第 0009 号 明細表
|  |  | 仮設備工（小口径） | 式
1
第 0010 号 明細表
|  |  | 立坑内管布設工 | 式
1
第 0011 号 明細表
|  |  | 補助地盤改良工 | 式
1
第 0012 号 明細表
|  |  | ライナープレート式土留工および | 式
土工
1
| 全工種共通（仮設工） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0013 号 明細表
|  |  | 交通管理工 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表【合併01】
|  | 事業損失防止施設費 |  | 式
1
第 9002 号 明細表【合併01】
|  | 技術管理費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
第 9003 号 明細表【合併01】
| スクラップ評価額 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1
消費税及び地方消費税相当額 |  |  |  | 式
1
本工事費計 |  |  |  | 式
1

## 明細表
[補助]
第 | 0001 | 号 明細表 | 管路土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装版切断（施工パッケージ） | [7 empty] | CB430510(0001)
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
175
舗装版破砕直接掘削積込 | [7 empty] | CB430310(0002)
m2
AS・CON t=10cm以下BH
78
機械掘削工 | [7 empty] | 第0001号施工単価表
m3
BH
90
機械埋戻工 | [7 empty] | 第0002号施工単価表
m3
BH
60
残土処分工 | [7 empty] | 第0003号施工単価表
m3
BH ダンプ
30
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210610(0004)
m3
残土受入れ地での処理
30
残塊処分工 | [7 empty] | 第0004号施工単価表
m3
BH ダンプ
3
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）
m3
3
[補助]
第 | 0001 | 号 明細表 | 管路土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
流用土運搬（往路） | [7 empty] | 第0005号施工単価表
m3
BH ダンプ
70
流用土運搬（復路） | [7 empty] | 第0006号施工単価表
m3
BH ダンプ
70
積込工（流用） | [7 empty] | CB210020(0006)
m3
BH
70
汚泥処分工 | [7 empty] | 第0001号単価表
m3
0.1
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
硬質塩化ビニル管設置工 | [7 empty] | 第0008号施工単価表
ｍ
φ＝１５０mm
84
埋設標示シート
ｍ
ダブル
84
[補助]
第 | 0002 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
砂基礎工 | [7 empty] | 第0002号単価表
m3
機械施工
20
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 小口径マンホール工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
亀山市型小型グラウンドマンホール蓋
組
φ３００ T-１４（台座込み）
3
密閉式内蓋
組
塩ビ製 φ３００
3
本管自在継手 PMF
個
塩ビ製 φ１５０
2
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm
箇所
深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
3
合 計
[補助]
第 | 0004 | 号 明細表 | ２号組立マンホール工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
亀山市型グラウンドマンホール蓋
組
φ６００ T-１４
2
無収縮モルタル
式
２５ｋｇ ４５㎜調整
2
調整リング
個
φ６００×１００
1
２号マンホール斜壁（内径φ１２００）
個
φ６００×１２００×３００
1
２号マンホール斜壁（内径φ１２００）
個
φ６００×１２００×４５０
1
２号マンホール直壁
個
φ１２００×１８００
1
２号マンホール直壁
個
φ１２００×２４００
1
２号マンホール躯体
個
φ１２００×１５００
1
[補助]
第 | 0004 | 号 明細表 | ２号組立マンホール工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
２号マンホール躯体
個
φ１２００×１８００
1
２号マンホール底版
個
φ１２００×１５０
2
２号マンホール削孔
箇所
塩ビ管 φ１５０
1
２号マンホール削孔
箇所
ヒューム管 φ２５０
4
底部工（2号） | [7 empty] | 第0003号単価表
箇所
1
底部工（2号）調整コンのみ | [7 empty] | 第0004号単価表
箇所
1
底部工（2号）インバートのみ | [7 empty] | 第0005号単価表
箇所
1
２号組立マンホール ４ｍ以下 | [7 empty] | 第0010号施工単価表
箇所
２号 4m以下
2
[補助]
第 | 0004 | 号 明細表 | ２号組立マンホール工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
副管工（150-6） | [7 empty] | 第0006号単価表
箇所
2
副管工（150-7） | [7 empty] | 第0007号単価表
箇所
1
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | アスファルト舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0011号施工単価表
m2
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13） |  |  |  |  | 78
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410030(0010)
m2
全仕上り厚 160 mm 1層施工
78
合 計
[補助]
第 | 0006 | 号 明細表 | 汚水桝・取付管設置工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ます設置工（塩ビ製） | [7 empty] | 第0008号単価表
箇所
1
ます設置工（鋳鉄製） | [7 empty] | 第0009号単価表
箇所
1
下水道用可とう支管継手
個
塩ビ管用 φ１５０×１００
2
取付管（A1-2) | [7 empty] | 第0010号単価表
箇所
1
取付管（C1-2) | [7 empty] | 第0011号単価表
箇所
1
合 計
[補助]
第 | 0007 | 号 明細表 | 小口径泥土圧推進工（409-4-2） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
小口径泥土圧推進工 | [7 empty] | 第0012号単価表
式
1
合 計
第 | 0008 | 号 明細表 | 小口径泥土圧推進工（409-4-1） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
小口径泥土圧推進工 | [7 empty] | 第0025号単価表
式
1
合 計
第 | 0009 | 号 明細表 | 仮設備工（小口径） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
坑口（小口径） | [7 empty] | 第0038号単価表
式
1
鏡切り | [7 empty] | 第0042号単価表
式
1
[補助]
第 | 0009 | 号 明細表 | 仮設備工（小口径） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
推進設備等設置撤去 | [7 empty] | 第0043号単価表
式
1
推進設備等据換 | [7 empty] | 第0047号単価表
式
1
先導体組立整備 | [7 empty] | 第0049号単価表
回
合 計
第 | 0010 | 号 明細表 | 立坑内管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
コンクリート推進管 SJS Φ250（１種50N)
本
半管 カラー有り
1.2
合 計
[補助]
第 | 0011 | 号 明細表 | 補助地盤改良工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
M.409-4-1-1 | [7 empty] | 第0027号施工単価表
本
複相式 2セット
9
M.410-1-1 | [7 empty] | 第0031号施工単価表
本
複相式 2セット
9
合 計
第 | 0012 | 号 明細表 | ライナープレート式土留工および土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装版撤去工 | [7 empty] | 第0050号単価表
式
1
固定Co・基礎砕石部 | [7 empty] | 第0034号施工単価表
m3
1.5
ライナープレート掘削土留工 | [7 empty] | 第0051号単価表
ｍ
Φ2000
5.5
ライナープレート埋戻 | [7 empty] | 第0052号単価表
式
Φ2000
1
[補助]
第 | 0012 | 号 明細表 | ライナープレート式土留工および土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
発生土運搬工 | [7 empty] | 第0041号施工単価表
m3
19.3
ガイドコンクリート工 | [7 empty] | 第0053号単価表
式
1
立坑基礎 | [7 empty] | CB240010(0024)
m3
無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以
下 小型車割増無し |  |  |  |  | 0.5
ライナープレート工 | [7 empty] | 第0054号単価表
式
1
円形覆工 | [7 empty] | 第0055号単価表
式
1
舗装版復旧工 | [7 empty] | 第0057号単価表
式
1
側溝撤去・復旧工 | [7 empty] | 第0058号単価表
式
1
合 計
[補助]
第 | 0013 | 号 明細表 | 交通管理工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0050号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | 事業損失防止施設費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
家屋調査工（外柵）
棟
5
合 計
第 | 9002 | 号 明細表 | 技術管理費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
管内調査工 | [7 empty] | 第0059号単価表
ｍ
94
合 計
[補助]
第 | 9003 | 号 明細表 | スクラップ評価額 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
鉄スクラップ
t
ヘビー H3
0.346
合 計

## 施工単価表
| 機械掘削工 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| BH | [7 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
小型バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 機械埋戻工 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| BH | [7 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
小型バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210450(0003)
|  | m3 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 残土処分工 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| BH ダンプ | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
日
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 残塊処分工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| BH ダンプ | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0005)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 流用土運搬（往路） | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| BH ダンプ | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
日
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 流用土運搬（復路） | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| BH ダンプ | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
日
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 汚泥吸排車運搬工 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 硬質塩化ビニル管設置工 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| φ＝１５０mm | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ビニル管設置工
呼び径 150mm |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
| 硬質塩化ビニル管設置工 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| φ＝１５０mm | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 配合1:2 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240060(0008)
高炉 1:2 |  | m3 | 0.02
左官
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 1
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 配合1:2 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| ２号組立マンホール ４ｍ以下 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| ２号 4m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
2号 4m以下 |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0009)
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| ます径 200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 人力投入埋戻工 | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210450(0003)
|  | m3 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
日
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| ます径 200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm |  | 箇所 | 1
鋳鉄製防護蓋設置費
|  | 箇所 | 1
鋳鉄製防護蓋
|  | 組 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
| ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| ます径 200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0014)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 機械掘削工（小型バックホウ） | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 機械掘削工（小型バックホウ） | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
小型バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
日
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
小型バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210450(0003)
|  | m3 | 100
| 機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 取付管布設および支管取付(市場単価) | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
取付管布設および支管取付工
管径 100mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0017)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 鋼材溶接工 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
溶接工
人
普通作業員
人
| 鋼材溶接工 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電力料
ｋＷｈ
溶接棒
|  | ｋg | 0.4
電気溶接機 機械損料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 鋼材切断工 | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
溶接工
人
普通作業員
人
酸素
ボンベ入り |  | m3 | 0.163
アセチレンガス
ボンベ入り |  | ｋg | 0.028
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
| 鋼材切断工 | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 発進立坑（M.409-4-2-1） | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
| 250mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鏡切り工 | [5 empty] | 第0025号施工単価表
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) |  | ｍ | 2.4
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 鏡切り工 | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
| 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
溶接工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 到達立坑（M.410-1-1） | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| 250mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鏡切り工 | [5 empty] | 第0025号施工単価表
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) |  | ｍ | 2.4
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| M.409-4-1-1 | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 複相式 2セット | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| M.409-4-1-1 | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 複相式 2セット | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 瞬結 |  | Ｌ | 130.7
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 長結 |  | Ｌ | 325.7
ボーリングマシン 機械損料
日
薬液注入施工機器
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 5～20L/min×2 |  | 日
薬液注入施工機器
水ｶﾞﾗｽ積算流水計 0～50L/min |  | 日
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0028号施工単価表
複相式 粘性土 |  | ｍ | 2.09
| M.409-4-1-1 | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 複相式 2セット | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0029号施工単価表
複相式 砂質土 |  | ｍ | 1.3
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0030号施工単価表
複相式 |  | ＫＬ | 0.46
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| 削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
| 複相式 粘性土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二重管ボーリングロッド
|  | m | 0.02
| 削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
| 複相式 粘性土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
メタルクラウン
φ41mm |  | 個 | 0.03
複相用グラウトモニタ
φ40.5mm |  | 個 | 0.002
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
| 複相式 砂質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二重管ボーリングロッド
|  | m | 0.03
| 削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
| 複相式 砂質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
メタルクラウン
φ41mm |  | 個 | 0.04
複相用グラウトモニタ
φ40.5mm |  | 個 | 0.003
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| 複相式 | [7 empty] | 1.000 | ＫＬ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
複相用グラウトモニタ
φ40.5mm |  | 個 | 0.02
| 注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| 複相式 | [7 empty] | 1.000 | ＫＬ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
注入ホース類
φ12.0mm 4.9Mpa（50kgf/cm2) L=50m×3 |  | 組 | 0.005
サクションホース
φ38.0mm L=3m×3 |  | 組 | 0.003
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ＫＬ | 1
単位当り |  | ＫＬ | 1 | 当り
| M.410-1-1 | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 複相式 2セット | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| M.410-1-1 | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 複相式 2セット | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 瞬結 |  | Ｌ | 286.3
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 長結 |  | Ｌ | 635.4
ボーリングマシン 機械損料
日
薬液注入施工機器
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 5～20L/min×2 |  | 日
薬液注入施工機器
水ｶﾞﾗｽ積算流水計 0～50L/min |  | 日
| M.410-1-1 | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 複相式 2セット | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0028号施工単価表
複相式 粘性土 |  | ｍ | 2
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0029号施工単価表
複相式 砂質土 |  | ｍ | 2.89
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0032号施工単価表
複相式 礫質土 |  | ｍ | 1.9
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0030号施工単価表
複相式 |  | ＫＬ | 0.92
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| 削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
| 複相式 礫質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二重管ボーリングロッド
|  | m | 0.05
メタルクラウン
φ41mm |  | 個 | 0.3
複相用グラウトモニタ
φ40.5mm |  | 個 | 0.005
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0018)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 固定Co・基礎砕石部 | [5 empty] | 第 | 0034 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
時間
| 固定Co・基礎砕石部 | [5 empty] | 第 | 0034 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 砂質土・粘性土 4.0ｍまで | [5 empty] | 第 | 0035 | 号 | 施工単価表
| 円形 2000～3900 砂質土･粘性土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
トンネル特殊工
人
普通作業員
人
| 砂質土・粘性土 4.0ｍまで | [5 empty] | 第 | 0035 | 号 | 施工単価表
| 円形 2000～3900 砂質土･粘性土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転 | [5 empty] | 第0007号運転単価表
日
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 礫質土 4.0ｍまで | [5 empty] | 第 | 0036 | 号 | 施工単価表
| 円形 2000～3900 礫質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 礫質土 4.0ｍまで | [5 empty] | 第 | 0036 | 号 | 施工単価表
| 円形 2000～3900 礫質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トンネル特殊工
人
普通作業員
人
バックホウ運転 | [5 empty] | 第0007号運転単価表
日
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 礫質土 4.0ｍを超え8.0ｍまで | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
| 円形 2000～3900 礫質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
トンネル特殊工
人
普通作業員
人
ｸﾗﾑｼｪﾙ運転(下水･ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ) | [5 empty] | 第0009号運転単価表
日
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
| 礫質土 4.0ｍを超え8.0ｍまで | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
| 円形 2000～3900 礫質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| グラウト工 | [5 empty] | 第 | 0038 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
グラウト材
|  | m3 | 11.4
諸雑費
|  | 式 | 1
| グラウト工 | [5 empty] | 第 | 0038 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0039 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
時間
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210450(0003)
|  | m3 | 100
| 機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0039 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工（立坑工） | [5 empty] | 第 | 0040 | 号 | 施工単価表
| 円形:径 1,500～3,000mm | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
| ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工（立坑工） | [5 empty] | 第 | 0040 | 号 | 施工単価表
| 円形:径 1,500～3,000mm | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0041 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
日
合計 |  | m3 | 10
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0041 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0042 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工
無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0043 | 号 | 施工単価表
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0023)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 1
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0043 | 号 | 施工単価表
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| ケーシング切断工 | [5 empty] | 第 | 0044 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
溶接工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
| ケーシング切断工 | [5 empty] | 第 | 0044 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 開け | [5 empty] | 第 | 0045 | 号 | 施工単価表
| 開け | [7 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0010号運転単価表
日
合計 |  | 回 | 1
| 開け | [5 empty] | 第 | 0045 | 号 | 施工単価表
| 開け | [7 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
| 閉め | [5 empty] | 第 | 0046 | 号 | 施工単価表
| 閉め | [7 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0010号運転単価表
日
合計 |  | 回 | 1
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0047 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0025)
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0048 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし Ｕ字溝 180 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 再利用撤去 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=600mm 60kg/個､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0049 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし Ｕ字溝 240 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 再利用撤去 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=600mm 60kg/個､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0050 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ａ
人
交通誘導警備員Ｂ
人
合計 |  | 式 | 1
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0050 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 未登録代価表
S6005 | 汚泥処分工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車運搬工 | [5 empty] | 第0007号施工単価表
|  | m3 | 10
汚泥処分費
|  | m3 | 10
合 計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
S2003 | 砂基礎工 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
| 機械施工 |  |  |  |  | 100 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎工
機械施工 |  | m3 | 100
再生砂
リサイクル認定製品 |  | m3 | 126
合 計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
S4009 | 底部工（2号） |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0007)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 6
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0007)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 3.39
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第0009号施工単価表
配合1:2 |  | m2 | 11.31
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 10
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S4010 | 底部工（2号）調整コンのみ |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0007)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 6
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 10
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S4011 | 底部工（2号）インバートのみ |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0007)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 3.39
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第0009号施工単価表
配合1:2 |  | m2 | 11.31
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 10
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S4020 | 副管工（150-6） |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
内副管用マンホール継手
コンパクトタイプ １５０×１００ |  | 個 | 1
副管用９０°曲管
STφ１００ |  | 個 | 1
硬質塩ビ管（VU)スリーブ無し
φ100 長4.0m |  | 本 | 0.73
内副管用マンホール継手
固定バンド（SUS） １５０ |  | 個 | 2
合 計 |  | 箇所 | 1
S4020 | 副管工（150-6） |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S4021 | 副管工（150-7） |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
内副管用マンホール継手
コンパクトタイプ １５０×１００ |  | 個 | 1
副管用９０°曲管
STφ１００ |  | 個 | 1
硬質塩ビ管（VU)スリーブ無し
φ100 長4.0m |  | 本 | 0.85
内副管用マンホール継手
固定バンド（SUS） １５０ |  | 個 | 2
合 計 |  | 箇所 | 1
S4021 | 副管工（150-7） |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S5001 | ます設置工（塩ビ製） |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） | [5 empty] | 第0012号施工単価表
ます径 200mm |  | 箇所 | 1
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210030(0011)
土砂 |  | m3 | 0.3
人力投入埋戻工 | [5 empty] | 第0013号施工単価表
|  | m3 | 0.23
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0014号施工単価表
|  | m3 | 0.04
合 計 |  | 箇所 | 1
S5001 | ます設置工（塩ビ製） |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S5002 | ます設置工（鋳鉄製） |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） | [5 empty] | 第0015号施工単価表
ます径 200mm |  | 箇所 | 1
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210030(0011)
土砂 |  | m3 | 0.3
人力投入埋戻工 | [5 empty] | 第0013号施工単価表
|  | m3 | 0.23
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0014号施工単価表
|  | m3 | 0.04
合 計 |  | 箇所 | 1
S5002 | ます設置工（鋳鉄製） |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S5004 | 取付管（A1-2) |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0012)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 1.1
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430310(0013)
|  | m2 | 0.414
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0016号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 0.017
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）
|  | m3 | 0.017
機械掘削工（小型バックホウ） | [5 empty] | 第0017号施工単価表
|  | m3 | 0.817
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0018号施工単価表
|  | m3 | 0.346
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0019号施工単価表
|  | m3 | 0.471
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0011号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） |  | m2 | 0.414
S5004 | 取付管（A1-2) |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410030(0010)
全仕上り厚 160 mm 1層施工 |  | m2 | 0.414
取付管布設および支管取付(市場単価) | [5 empty] | 第0020号施工単価表
|  | 箇所 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S5042 | 取付管（C1-2) |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0015)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 1.1
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430310(0016)
|  | m2 | 0.414
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0021号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 0.017
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）
|  | m3 | 0.017
機械掘削工（小型バックホウ） | [5 empty] | 第0017号施工単価表
|  | m3 | 0.817
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0018号施工単価表
|  | m3 | 0.346
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0019号施工単価表
|  | m3 | 0.471
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0011号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） |  | m2 | 0.414
S5042 | 取付管（C1-2) |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410030(0010)
全仕上り厚 160 mm 1層施工 |  | m2 | 0.414
取付管布設および支管取付(市場単価) | [5 empty] | 第0020号施工単価表
|  | 箇所 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ9010 | 小口径泥土圧推進工 |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進用コンクリート管（小口径泥土圧） | [5 empty] | 第0013号単価表
|  | ｍ | 65
汚泥処分工 | [5 empty] | 第0001号単価表
|  | m3 | 11
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ9020 | 推進用コンクリート管（小口径泥土圧） |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート推進管 SJS Φ250（１種50N)
半管 カラー有り |  | 本 | 65
コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し）
SJS φ250（1種50N） 1/2管 |  | 本 | 1
ゴム輪受口マンホール可とう継手
ヒューム管径 φ２５０ |  | 個 | 2
推進工（車上式プラント） | [5 empty] | 第0014号単価表
|  | ｍ | 65
スクリュコンベヤ類撤去工 | [5 empty] | 第0020号単価表
|  | ｍ | 65
滑材注入工 | [5 empty] | 第0021号単価表
|  | ｍ | 65
添加材注入工 | [5 empty] | 第0023号単価表
|  | ｍ | 65
合計
|  | 式 | 1
SJ9020 | 推進用コンクリート管（小口径泥土圧） |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ9030 | 推進工（車上式プラント） |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費 | [5 empty] | 第0015号単価表
日
推進工機械器具損料(１) | [5 empty] | 第0016号単価表
日
推進工機械器具損料(２) | [5 empty] | 第0017号単価表
日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0018号単価表
日
車上式プラント用トラック運転費 | [5 empty] | 第0019号単価表
4ｔ積 |  | 日
SJ9030 | 推進工（車上式プラント） |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ9040 | クレーン装置付トラック運転費 |  |  |  |  | 第 | 0015 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
トラック機械損料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ9050 | 推進工機械器具損料(１) |  |  |  |  | 第 | 0016 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進装置
推進力980kN エンジン油圧ユニット60kW |  | 日
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ9060 | 推進工機械器具損料(２) |  |  |  |  | 第 | 0017 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
先導体
|  | 個 | 1
標準ケーシング＆スクリュ
|  | 個 | 28
ピンチ弁
|  | 個 | 1
カッタヘッド
|  | 式 | 1
油圧ホース、電気ケーブル、添加材ホース
5m,5.5m,5m |  | 組 | 12
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ9070 | 発動発電機運転費 |  |  |  |  | 第 | 0018 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
発動発電機賃料
排出ガス対策型 |  | 日
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ9080 | 車上式プラント用トラック運転費 |  |  |  |  | 第 | 0019 | 号単価表
| 4ｔ積 |  |  |  |  | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料
|  | 台 | 3
合 計 |  | 日 | 1
SJ9080 | 車上式プラント用トラック運転費 |  |  |  |  | 第 | 0019 | 号単価表
| 4ｔ積 |  |  |  |  | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ9090 | スクリュコンベヤ類撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0020 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費 | [5 empty] | 第0015号単価表
日
合計
|  | 式 | 1
SJ9090 | スクリュコンベヤ類撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0020 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ9100 | 滑材注入工 |  |  |  |  | 第 | 0021 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
滑材
|  | Ｌ | 24
注入機械器具損料 | [5 empty] | 第0022号単価表
|  | ｍ | 1
合 計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ9101 | 注入機械器具損料 |  |  |  |  | 第 | 0022 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
グラウトポンプ 機械損料
日
グラウトミキサ 機械損料
日
合計
|  | 式 | 1
滑材ホース
L=5.0m |  | 本 | 13
合 計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ9110 | 添加材注入工 |  |  |  |  | 第 | 0023 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
添加材
|  | ｋg | 0.04
清水
|  | m3 | 0.024
添加材注入器具損料 | [5 empty] | 第0024号単価表
|  | ｍ | 1
合 計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ9111 | 添加材注入器具損料 |  |  |  |  | 第 | 0024 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
グラウトポンプ 機械損料
日
グラウトミキサ 機械損料
日
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0010 | 小口径泥土圧推進工 |  |  |  |  | 第 | 0025 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進用コンクリート管（小口径泥土圧） | [5 empty] | 第0026号単価表
|  | ｍ | 25.3
汚泥処分工 | [5 empty] | 第0001号単価表
|  | m3 | 4
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0020 | 推進用コンクリート管（小口径泥土圧） |  |  |  |  | 第 | 0026 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート推進管 SJS Φ250（１種50N)
半管 カラー有り |  | 本 | 25
コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し）
SJS φ250（1種50N） 1/2管 |  | 本 | 1
ゴム輪受口マンホール可とう継手
ヒューム管径 φ２５０ |  | 個 | 2
推進工 | [5 empty] | 第0027号単価表
|  | ｍ | 25.3
スクリュコンベヤ類撤去工 | [5 empty] | 第0033号単価表
|  | ｍ | 25.3
滑材注入工 | [5 empty] | 第0034号単価表
|  | ｍ | 25.3
添加材注入工 | [5 empty] | 第0036号単価表
|  | ｍ | 25.3
合計
|  | 式 | 1
SJ0020 | 推進用コンクリート管（小口径泥土圧） |  |  |  |  | 第 | 0026 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0030 | 推進工 |  |  |  |  | 第 | 0027 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費 | [5 empty] | 第0028号単価表
日
推進工機械器具損料(１) | [5 empty] | 第0029号単価表
日
推進工機械器具損料(２) | [5 empty] | 第0030号単価表
日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0031号単価表
日
車上式プラント用トラック運転費 | [5 empty] | 第0032号単価表
4ｔ積 |  | 日
SJ0030 | 推進工 |  |  |  |  | 第 | 0027 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0040 | クレーン装置付トラック運転費 |  |  |  |  | 第 | 0028 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
トラック機械損料
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ0050 | 推進工機械器具損料(１) |  |  |  |  | 第 | 0029 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進装置
推進力980kN エンジン油圧ユニット60kW |  | 日
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ0060 | 推進工機械器具損料(２) |  |  |  |  | 第 | 0030 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
先導体
|  | 個 | 1
標準ケーシング＆スクリュ
|  | 個 | 12
ピンチ弁
|  | 個 | 1
カッタヘッド
|  | 式 | 1
油圧ホース、電気ケーブル、添加材ホース
5m,5.5m,5m |  | 組 | 5
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ0070 | 発動発電機運転費 |  |  |  |  | 第 | 0031 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
発動発電機賃料
排出ガス対策型 |  | 日
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ0080 | 車上式プラント用トラック運転費 |  |  |  |  | 第 | 0032 | 号単価表
| 4ｔ積 |  |  |  |  | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料
|  | 台 | 3
合 計 |  | 日 | 1
SJ0080 | 車上式プラント用トラック運転費 |  |  |  |  | 第 | 0032 | 号単価表
| 4ｔ積 |  |  |  |  | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ0090 | スクリュコンベヤ類撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0033 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費 | [5 empty] | 第0028号単価表
日
合計
|  | 式 | 1
SJ0090 | スクリュコンベヤ類撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0033 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0100 | 滑材注入工 |  |  |  |  | 第 | 0034 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
滑材
|  | Ｌ | 24
注入機械器具損料 | [5 empty] | 第0035号単価表
|  | ｍ | 1
合 計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0101 | 注入機械器具損料 |  |  |  |  | 第 | 0035 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
グラウトポンプ 機械損料
日
グラウトミキサ 機械損料
日
合計
|  | 式 | 1
滑材ホース
L=5.0m |  | 本 | 5
合 計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0110 | 添加材注入工 |  |  |  |  | 第 | 0036 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
添加材
|  | ｋg | 0.04
添加材注入器具損料 | [5 empty] | 第0037号単価表
|  | ｍ | 1
合 計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0111 | 添加材注入器具損料 |  |  |  |  | 第 | 0037 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
グラウトポンプ 機械損料
日
グラウトミキサ 機械損料
日
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0200 | 坑口（小口径） |  |  |  |  | 第 | 0038 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発進坑口工 | [5 empty] | 第0039号単価表
|  | 箇所 | 2
到達坑口工 | [5 empty] | 第0040号単価表
M.410-1-1 |  | 箇所 | 1
到達坑口工 | [5 empty] | 第0041号単価表
人孔到達（M.409-4-1-1） |  | 箇所 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0210 | 発進坑口工 |  |  |  |  | 第 | 0039 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
止水器（発進坑口）
Cタイプ |  | 組 | 1
鋼材溶接工 | [5 empty] | 第0022号施工単価表
|  | ｍ | 2.4
鋼材切断工 | [5 empty] | 第0023号施工単価表
|  | ｍ | 4.8
トラッククレーン機械損料
時間
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0220 | 到達坑口工 |  |  |  |  | 第 | 0040 | 号単価表
| M.410-1-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
止水器（到達坑口）
Cタイプ |  | 組 | 1
鋼材溶接工 | [5 empty] | 第0022号施工単価表
|  | ｍ | 2.4
鋼材切断工 | [5 empty] | 第0023号施工単価表
|  | ｍ | 4.8
トラッククレーン機械損料
時間
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0221 | 到達坑口工 |  |  |  |  | 第 | 0041 | 号単価表
| 人孔到達（M.409-4-1-1） |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
止水器（到達既設人口用）
Cタイプ |  | 組 | 1
トラッククレーン機械損料
日
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0290 | 鏡切り |  |  |  |  | 第 | 0042 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発進立坑（M.409-4-2-1） | [5 empty] | 第0024号施工単価表
250mm |  | 箇所 | 2
到達立坑（M.410-1-1） | [5 empty] | 第0026号施工単価表
250mm |  | 箇所 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0400 | 推進設備等設置撤去 |  |  |  |  | 第 | 0043 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進用機器据付撤去工 | [5 empty] | 第0044号単価表
|  | 箇所 | 1
先導体据付工 | [5 empty] | 第0045号単価表
分割据付工（半管） |  | 台 | 2
先導体搬出工 | [5 empty] | 第0046号単価表
分割回収 |  | 台 | 2
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0410 | 推進用機器据付撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0044 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
溶接工
人
トラッククレーン機械損料
日
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0420 | 先導体据付工 |  |  |  |  | 第 | 0045 | 号単価表
| 分割据付工（半管） |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費 | [5 empty] | 第0028号単価表
日
合 計 |  | 台 | 1
単位当り |  | 台 | 1 | 当り
SJ0430 | 先導体搬出工 |  |  |  |  | 第 | 0046 | 号単価表
| 分割回収 |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費 | [5 empty] | 第0028号単価表
日
合 計 |  | 台 | 1
単位当り |  | 台 | 1 | 当り
SJ0402 | 推進設備等据換 |  |  |  |  | 第 | 0047 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進設備等据換工 | [5 empty] | 第0048号単価表
|  | 箇所 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0401 | 推進設備等据換工 |  |  |  |  | 第 | 0048 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
溶接工
人
トラッククレーン機械損料
日
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0440 | 先導体組立整備 |  |  |  |  | 第 | 0049 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
設備機械工
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン機械損料
日
消耗部品費
|  | 式 | 1
試運転調整工
%
合 計 |  | 回 | 1
SJ0440 | 先導体組立整備 |  |  |  |  | 第 | 0049 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
SJ9499 | 舗装版撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0050 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0012)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 5.6
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430310(0013)
|  | m2 | 8.4
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0033号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 0.34
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）
|  | m3 | 0.34
合 計 |  | 式 | 1
SJ9499 | 舗装版撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0050 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ9500 | ライナープレート掘削土留工 |  |  |  |  | 第 | 0051 | 号単価表
| Φ2000 |  |  |  |  | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂質土・粘性土 4.0ｍまで | [5 empty] | 第0035号施工単価表
円形 2000～3900 砂質土･粘性土 |  | ｍ | 0.7
礫質土 4.0ｍまで | [5 empty] | 第0036号施工単価表
円形 2000～3900 礫質土 |  | ｍ | 3.29
礫質土 4.0ｍを超え8.0ｍまで | [5 empty] | 第0037号施工単価表
円形 2000～3900 礫質土 |  | ｍ | 1.51
グラウト工 | [5 empty] | 第0038号施工単価表
|  | m3 | 3.04
合計
|  | 式 | 1
SJ9500 | ライナープレート掘削土留工 |  |  |  |  | 第 | 0051 | 号単価表
| Φ2000 |  |  |  |  | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ9510 | ライナープレート埋戻 |  |  |  |  | 第 | 0052 | 号単価表
| Φ2000 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0039号施工単価表
|  | m3 | 2.5
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工（立坑工） | [5 empty] | 第0040号施工単価表
円形:径 1,500～3,000mm |  | ｍ | 1.5
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0019)
無筋･鉄筋構造物 C=170kg/m3(高炉) 小型車割増無し |  | m3 | 5.5
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ9520 | ガイドコンクリート工 |  |  |  |  | 第 | 0053 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0020)
無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 1.4
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0021)
一般型枠 |  | m2 | 3
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0022)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 5.3
構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第0042号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない |  | m3 | 1.4
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0043号施工単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 1.4
建設廃棄物受入れ料金（無筋Ｃｏｎ塊）
|  | m3 | 1.4
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ9530 | ライナープレート工 |  |  |  |  | 第 | 0054 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ライナープレート（円形）
Φ2,000mm×2.7mm 黒皮 |  | ｍ | 5.5
ケーシング切断工 | [5 empty] | 第0044号施工単価表
|  | ｍ | 6.3
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ9540 | 円形覆工 |  |  |  |  | 第 | 0055 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
開け | [5 empty] | 第0045号施工単価表
開け |  | 回
閉め | [5 empty] | 第0046号施工単価表
閉め |  | 回
覆工板賃料等 | [5 empty] | 第0056号単価表
|  | 式 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ9550 | 覆工板賃料等 |  |  |  |  | 第 | 0056 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
覆工板賃料
鋼製すべり止め(従来型) |  | 枚/月 | 3
覆工板整備費
鋼製すべり止め（従来型） |  | 枚 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ9505 | 舗装版復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0057 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410030(0010)
全仕上り厚 160 mm 1層施工 |  | m2 | 7.9
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0047号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） |  | m2 | 7.9
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ9570 | 側溝撤去・復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0058 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [5 empty] | 第0048号施工単価表
週休補正なし Ｕ字溝 180 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 再利用撤去 |  | ｍ | 3
Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [5 empty] | 第0049号施工単価表
週休補正なし Ｕ字溝 240 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 再利用撤去 |  | ｍ | 3
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=600mm 60kg/個､機･労 昼間 |  | ｍ | 6
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S6001 | 管内調査工 |  |  |  |  | 第 | 0059 | 号単価表
[6 empty] | 400 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
調査技師
人
調査助手
人
調査作業員
人
TVカメラ搭載車運転工 | [5 empty] | 第0060号単価表
日
合 計 |  | ｍ | 400
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S6002 | TVカメラ搭載車運転工 |  |  |  |  | 第 | 0060 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガソリン
レギュラー80オクタン価以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
一般運転手
人
テレビカメラ搭載車損料（小中口径管用）
2t 71kw(97PS) |  | 時間
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り

## 施工パッケージ単価一覧表
施工パッケージ単価一覧表
単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値
CB430510(0001) | 舗装版切断（施工パッケージ） | ｍ |  |  | 舗装版種別 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
[5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 15cm以下
CB430310(0002) | 舗装版破砕直接掘削積込 | m2
CB210450(0003) | タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3
CB210610(0004) | 整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 作業区分 | 残土受入れ地での処理
CB227010(0005) | 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 殻発生作業 | 舗装版破砕
CB210020(0006) | 積込工（流用） | m3 |  |  | 土質 | 土砂
CB240010(0007) | コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 構造物種別 | 小型構造物
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-25(高炉)
[5 empty] | 水セメント比 | W/C=60%以下
[5 empty] | 小型車割増 | 小型車割増有り
CB240060(0008) | モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | ｾﾒﾝﾄ種類 | 高炉
[5 empty] | 混合比 | 1:2
CB410260(0009) | 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 1層当り平均仕上り厚(mm) | 1層当り平均仕上り厚 30 mm
[5 empty] | 材料 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
[5 empty] | 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB410030(0010) | 下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 全仕上り厚 | 全仕上り厚 160 mm
[5 empty] | 施工区分 | 1層施工
施工パッケージ単価一覧表
単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値
CB210030(0011) | 床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 土質 | 土砂
CB430510(0012) | 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | ｍ |  |  | 舗装版種別 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
[5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 15cm以下
CB430310(0013) | 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2
CB227010(0014) | 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 殻発生作業 | 舗装版破砕
CB430510(0015) | 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | ｍ |  |  | 舗装版種別 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
[5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 15cm以下
CB430310(0016) | 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2
CB227010(0017) | 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 殻発生作業 | 舗装版破砕
CB227010(0018) | 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 殻発生作業 | 舗装版破砕
CB240010(0019) | コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 構造物種別 | 無筋･鉄筋構造物
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | C=170kg/m3(高炉)
[5 empty] | 小型車割増 | 小型車割増無し
CB240010(0020) | コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 構造物種別 | 無筋･鉄筋構造物
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-40(高炉)
[5 empty] | 水セメント比 | W/C=60%以下
[5 empty] | 小型車割増 | 小型車割増無し
施工パッケージ単価一覧表
単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値
CB240210(0021) | 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 型枠の種類 | 一般型枠
CB221110(0022) | 基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 砕石の厚さ | 7.5cmを超え12.5cm以下
[5 empty] | 砕石の種類 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
[5 empty] | 小型車割増 | 小型車割増無し
CB227010(0023) | 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 殻発生作業 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし
CB240010(0024) | 立坑基礎 | m3 |  |  | 構造物種別 | 無筋･鉄筋構造物
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-25(高炉)
[5 empty] | 水セメント比 | W/C=60%以下
[5 empty] | 小型車割増 | 小型車割増無し
CB410260(0025) | 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 1層当り平均仕上り厚(mm) | 1層当り平均仕上り厚 30 mm
[5 empty] | 材料 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
[5 empty] | 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

## 運転単価表
| 小型バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
小型バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
供用日
タイヤ損耗費
供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 供用日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]
供用日
合計 |  | 供用日 | 1
単位当り |  | 供用日 | 1 | 当り
| 汚泥吸排車機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
汚泥吸排車 機械損料
供日
| 汚泥吸排車機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第0006号運転単価表
時間
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ運転 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
トラック機械損料
供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ｸﾗﾑｼｪﾙ運転(下水･ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ) | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
油圧クラムシェル機械損料
供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ賃料
排ガス対策 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り