## 鏡
令和4年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  |  | 亀 山 市 子ども未来課
事業名 |  |  | 保育所費 保育所増築事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市和田町地内
工事名 |  |  | 和田保育園園舎増築工事 |  |  | 設計 令和4年1月
工事費
工 期 |  | 令和5年3月10日限り |  | 長 | 幅
工事の大要
和田保育園の園舎を増築する工事 ・増築棟 延床面積249.98m2 ・外倉庫移設 3棟 ・既設園舎改修工事 一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
和田保育園園舎増築工事
A | 直接工事費
A-1 | 一般工事 | 1
式
A-2 | 鉄骨工事 | 1
式
A-3 | その他工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（鉄骨工事） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（その他工事） | 1
式
B-4 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C | 現場管理費（一般工事） | 1
式
C-2 | 現場管理費（鉄骨工事） | 1
式
C-3 | 現場管理費（その他工事） | 1
式
D | 発生材処分費 | 1
式
| 工事原価 | 1
式
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
| 工事費 | 1
式

## 建築工事
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1 | 一般工事
A-1-1 | 建築工事 | 1
式
A-1-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-1-3 | 機械設備工事 | 1
式
A-1-計
A-1-1 | 建築工事
1
1 | 直接仮設工事 |  | 式
1
2 | 土工事 |  | 式
1
3 | 地業工事 |  | 式
1
4 | 鉄筋工事 |  | 式
1
5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 式
1
6 | 型枠工事 |  | 式
1
7 | 防水工事 |  | 式
1
8 | ﾀｲﾙ工事 |  | 式
1
9 | 木工事 |  | 式
1
10 | 屋根及びとい工事 |  | 式
1
11 | 金属工事 |  | 式
1
12 | 左官工事 |  | 式
1
13 | 建具工事 |  | 式
1
14 | 吹付･塗装工事 |  | 式
1
15 | 内装工事 |  | 式
1
16 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 |  | 式
1
17 | 既設園舎改修工事 |  | 式
A-1-1-計
1 | 直接仮設工事
| 遣方 | 1
| S造 |  | 式
| 墨出し | 1
| S造 |  | 式
| 養生 | 1
| S造 |  | 式
| 整理清掃後片付け | 1
| S造 |  | 式
| 外部足場 | 330
| W=600 H=12m未満 安全手摺共 |  | ㎡
| 外部足場 脚立足場 | 5.9
| 階高4.0m以下 運搬共 |  | ㎡
| 災害防止 | 330
| 養生ｼｰﾄ張り 運搬共 |  | ㎡
| 内部仕上足場 脚立足場 | 250
| 運搬共 |  | ㎡
0
0
1-計
2 | 土工事
| 根切り | 210
| つぼ布堀り |  | m3
| 床付け | 87.1
㎡
| 埋戻し | 138
| 搬入土 |  | m3
| 盛土 | 53.4
| 搬入土 |  | m3
| 建設発生土運搬 | 210
m3
| 土工機械運搬費 | 1
式
| 山留 | 1
| 簡易山留 25.5㎡(見付壁面積) |  | 式
0
0
0
0
2-計
3 | 地業工事
| 砂利地業 | 8.7
| 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 砂利地業 | 13.4
| 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 4.4
| Fc18N/mm2 S15 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 4.4
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  | m3
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 1
| 50m3未満 |  | 回
| 土間下防湿層 | 254
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t0.15 |  | ㎡
3-計
4 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | 1.1
| SD295A D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 7.9
| SD295A D13 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.3
| SD295A D16 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 2
| SD345 D19 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 2.6
| SD345 D22 |  | ｔ
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | -0.4
| H2 |  | ｔ
| 鉄筋加工組立 | 13.3
| RCﾗｰﾒﾝ構造 50t規模内 |  | ｔ
| 鉄筋運搬 | 13.3
| 10t車 |  | ｔ
| 鉄筋ｶﾞｽ圧接 | 40
| D19-D19 |  | か所
| 鉄筋ｶﾞｽ圧接 | 84
| D22-D22 |  | か所
4-計
5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 32.8
| Fc18N/㎜2 S15 |  | m3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体 | 84.2
| Fc24N/㎜2 S18 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1
式
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 1
式
| 構造体強度補正 | 1
式
5-計
6 | 型枠工事
| 普通型枠 | 252
| 基礎部 |  | ㎡
| 打放し型枠 | 131
| 地上部 |  | ㎡
| 型枠運搬 | 383
㎡
6-計
7 | 防水工事
| (外部) | 0
0
| 建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ | 89
| (MS-2) 変成ｼﾘｺｰﾝ系 20×10 |  | ｍ
0
0
| (内部) | 0
0
| ｼﾝｸ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ | 4
| (SR-1)防ｶﾋﾞ ｼﾘｺｰﾝ系 10×10 |  | ｍ
| 面台取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ | 28.8
| (SR-1)防ｶﾋﾞ ｼﾘｺｰﾝ系 10×10 |  | ｍ
0
0
0
0
0
0
0
0
7-計
8 | ﾀｲﾙ工事
| (内部) | 0
0
| 床 磁器質ﾀｲﾙ | 1.9
| 100角 無釉 |  | ㎡
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8-計
9 | 木工事
| (内部) | 0
0
| ﾄｲﾚ壁 腰壁見切縁 | 17.3
| 米栂 15×10 |  | ｍ
| 壁 掲示見切縁 | 31.5
| 米栂 20×15 |  | ｍ
| ｻｯｼ額縁 | 89
| 米栂 120×25 |  | ｍ
| WD-1 木製建具枠 | 4.1
| W1,035×H2,000 ｽﾌﾟﾙｰｽ 170×25 |  | ｍ
| WD-2 木製建具枠 | 5
| W985×H2,000 ｽﾌﾟﾙｰｽ 170×25 |  | ｍ
| WD-3･4 木製建具枠 | 9.7
| W870×H2,000 ｽﾌﾟﾙｰｽ 170×25 |  | ｍ
| WD-5 木製建具枠 | 5.8
| W1,800×H2,000 ｽﾌﾟﾙｰｽ 170×25 |  | ｍ
9-計
10 | 屋根及びとい工事
| 屋根 折板葺き ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.8 | 298
| はぜ締め形 山高H166 裏張:ｶﾞﾗｽ繊維ｼｰﾄ厚5 |  | ㎡
| ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | 129
| H=166 妻ﾀｲﾄ共 |  | ｍ
| 軒先面戸 | 52.9
| ｼｰﾘﾝｸﾞ共 |  | ｍ
| 水上面戸 | 15.2
| ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｴﾌﾟﾛﾝ面戸共 |  | ｍ
| けらば包み | 35.2
ｍ
| 水上水切り ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.35 | 15.2
| 野地板補強 返し立上げH200以上 |  | ｍ
| 軒樋 硬質塩ﾋﾞｶﾗｰ前高130 | 34.1
| 吊り金具共 |  | ｍ
| 落し口 | 3
| 65φ |  | か所
| 落し口 | 3
| 75φ |  | か所
| 竪樋 | 12.4
| 硬質塩ﾋﾞｶﾗｰ管65φ 支持金物共 |  | ｍ
| 竪樋 | 12.4
| 硬質塩ﾋﾞｶﾗｰ管75φ 支持金物共 |  | ｍ
| 庇 折板葺き ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.8 | 4.5
| はぜ締め形 山高H90 裏張:ｶﾞﾗｽ繊維ｼｰﾄ厚5 |  | ㎡
| ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | 5.4
| H=90 妻ﾀｲﾄ共 |  | ｍ
| 軒先面戸 | 1.7
| ｼｰﾘﾝｸﾞ共 |  | ｍ
| 水上面戸 | 1.7
| ｼｰﾘﾝｸﾞ共 |  | ｍ
| 軒先化粧ﾌﾚｰﾑ | 1.7
ｍ
| けらば包み | 2.8
ｍ
| 壁取合水切り ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.5 | 2.8
| 野地板補強 |  | ｍ
| 軒樋 硬質塩ﾋﾞｶﾗｰ前高130 | 1.7
| 吊り金具共 |  | ｍ
| 落し口 | 1
| 65φ |  | か所
| 竪樋 | 3
| 硬質塩ﾋﾞｶﾗｰ管65φ 支持金物共 |  | ｍ
10-計
11 | 金属工事
| (外部) | 0
0
| 軽量鉄骨天井下地 25形 ふところ1.0m未満 | 5.9
| 直張用 @300 |  | ㎡
0
0
| (内部) | 0
0
| 軽量鉄骨壁下地 | 136
| 19形 直張用 Mﾊﾞｰ ﾀﾞﾌﾞﾙ |  | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 25.2
| 65形 直張用 @300 |  | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 34.8
| 100形 直張用 @300 |  | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 | 1
式
| 軽量鉄骨天井下地 19形 ふところ1.5m未満 | 146
| 直張用 @300 |  | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 19形 1.5m以上3.0m未満 | 95.5
| 直張用 @300 振れ止め共 |  | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 | 1
式
| 天井点検口 | 7
| 450×450 ｱﾙﾐ製 額縁ﾀｲﾌﾟ |  | か所
| 床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1.2
| W3×H12 厚2.0 |  | ｍ
| 床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 2
| W3×H12 厚2.0 曲部 |  | ｍ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11-計
12 | 左官工事
| (外部) | 0
0
| 出入口床･立上り ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き | 11.8
㎡
| 外部巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修 | 43.6
㎡
| 建具廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ詰め | 9.4
| 外部 |  | ｍ
0
0
| (内部) | 0
0
| 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 64.1
| 張物下 |  | ㎡
| 床 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り | 1.9
| ﾀｲﾙ下 |  | ㎡
0
0
0
0
12-計
13 | 建具工事
1
(1) | ｱﾙﾐ製建具 |  | 式
1
(2) | 木製建具 |  | 式
1
(3) | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ |  | 式
1
(4) | ｶﾞﾗｽ |  | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13-計
(1) | ｱﾙﾐ製建具
| ※特記なき限り | 0
| 仕上:ｼﾙﾊﾞｰ |  | 0
| 付属金物 取付調整 運搬費共 | 0
0
| AD-1 欄間嵌殺し付 片引き框ﾊﾝｶﾞｰ戸 | 1
| W2,800×H2,700 見込70 SUS製引棒(L=600) 指詰め防止 |  | か所
| AD-2 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸(ｱｳﾄｾｯﾄ) | 1
| W1,200×H2,000 見込70 ﾉﾝﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ 網戸付 |  | か所
| 障子:指詰め防止ﾀｲﾌﾟ | 0
0
| AW-1 2連引違い窓+ 欄間2連引違い窓 | 2
| W4,100×H1,585 見込70 網戸付 障子:指詰め防止ﾀｲﾌﾟ |  | か所
| AW-2 引違い窓+欄間引違い窓 | 1
| W2,000×H1,585 見込70 網戸付 障子:指詰め防止ﾀｲﾌﾟ |  | か所
| AW-3 引違い窓 | 2
| W1,800×H1,000 見込70 網戸付 障子:指詰め防止ﾀｲﾌﾟ |  | か所
| AW-4 引違い窓 | 3
| W1,800×H2,100 見込70 網戸付 障子:指詰め防止ﾀｲﾌﾟ |  | か所
| AW-5 縦すべり出し窓 | 2
| W500×H1,275 見込70 |  | か所
(1)-計
(2) | 木製建具
| ※特記なき限り | 0
| 付属金物･取付調整･運搬費共 |  | 0
| WD-1 片引き木製框戸 | 3
| W1,035×H1,900 仕上:米松 |  | か所
0
0
| WD-2 片引き木製框戸 | 3
| W985×H1,900 仕上:ﾎﾟﾘ合板 |  | か所
0
0
| WD-3・4 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 | 3
| W870×H1,900 仕上:ﾎﾟﾘ合板 |  | か所
| 指詰め防止用切欠き加工 | 0
| Rｴｯｼﾞ15加工 枠別途 |  | 0
| WD-5 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 | 1
| W1,800×H1,900 仕上:ﾎﾟﾘ合板 |  | か所
0
0
(2)-計
(3) | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
| ※特記なき限り | 0
| 付属金物･取付調整･運搬費共 |  | 0
| TB-1 幼児用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 1
| W(3,750+1,000×5)×H1,200 片開き戸:W550×H1,200 5か所 |  | 式
| 仕上:高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧材 厚40 | 0
| 芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ 巾木:ｽﾃﾝﾚｽH60 |  | 0
| 小口:ｱﾙﾐ押出形材(ｷｬｯﾌﾟ付) | 0
0
| TB-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 1.2
| W(830+1450)×H1,900 片開き戸:W550×H1,900 1か所 |  | ㎡
| 仕上:ﾒﾗﾐﾝ化粧材 厚40 | 0
| ﾊﾟﾈﾙ仕上 巾木:ｽﾃﾝﾚｽH60 ｽﾃﾝﾚｽｴｯｼﾞ |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3)-計
(4) | ｶﾞﾗｽ
| 強化ｶﾞﾗｽ | 4.2
| 厚4 2.0㎡以下 |  | ㎡
| 強化ｶﾞﾗｽ | 35.9
| 厚5 2.0㎡以下 |  | ㎡
| 強化ｶﾞﾗｽ | 4.1
| 厚5 4.0㎡以下 |  | ㎡
| ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 0.5
| 厚5 2.0㎡以下 |  | ㎡
| ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ | 179
| 片面数量 |  | ｍ
| ｶﾞﾗｽ清掃 | 44.7
| 片面数量 |  | ㎡
0
0
0
0
0
0
0
0
(4)-計
14 | 吹付･塗装工事
| (内部) | 0
0
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り (SOP) | 7.3
| 木部 素地ごしらえ共 |  | ㎡
| ｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り (CL) | 48.8
| 木部細幅物 素地ごしらえ共 |  | ｍ
| ｵｲﾙｽﾃｲﾝｸﾘｱﾗｯｶｰ塗装 (OSCL) | 98
| 木部細幅物 素地ごしらえ共 |  | ｍ
| ｵｲﾙｽﾃｲﾝｸﾘｱﾗｯｶｰ塗装 (OSCL) | 26.8
| 木製建具面 素地ごしらえ共 |  | ㎡
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ (EP) | 17.6
| ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 |  | ㎡
0
0
0
0
0
0
0
0
14-計
15 | 内装工事
| (外部) | 0
0
| 外壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | 218
| 厚16 横張 塗装品 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共 通気金具留め 透湿防水ｼｰﾄ張り |  | ㎡
| 外壁出隅材 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | 21.9
| 同上仕様 |  | ｍ
| 土台水切り ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.5 | 58.8
| 曲げ加工 |  | ｍ
| 天井 軒天用ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | 5.9
| 厚12 |  | ㎡
| 天井見切り | 5.8
| ｱﾙﾐ製 |  | ｍ
| (内部) | 0
0
| 床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 36.7
| 厚2.0 柄物 熱溶接工法 |  | ㎡
| 床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 21
| 厚2.0 柄物 熱溶接工法 多湿部 |  | ㎡
| 小便器廻り床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 3.4
| 厚2.0 柄物 熱溶接工法 多湿部 |  | ㎡
| 床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 43.7
| 厚2.0 抗ｳｲﾙｽ仕様 柄物 熱溶接工法 |  | ㎡
| 床 ﾋﾞﾆﾙ床下地用ｼｰﾄ | 19.5
| 厚4.5 |  | ㎡
| 床 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 132
| ﾅﾗ 厚12 根太張り B種 |  | ㎡
| 床 下地合板 | 43.7
| 厚5.5+12 |  | ㎡
| ｿﾌﾄ巾木 | 1
| H=100 |  | ｍ
| ｿﾌﾄ巾木 | 156
| H=60 |  | ｍ
| 壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 374
| 無機質 準不燃 AA級 ﾎﾞｰﾄﾞ面 |  | ㎡
| 壁 掲示ｸﾛｽ | 13.6
| ﾎﾞｰﾄﾞ面 準不燃 |  | ㎡
| 壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 217
| 厚12.5 継目処理 |  | ㎡
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 耐水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 17.6
| 厚12.5 突付け |  | ㎡
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 17.6
| 厚6.0 比重0.8程度 ｼﾞｮｲﾅｰ共 |  | ㎡
| 耐火間仕切 LGS100形 | 164
| 45分耐火壁 GB-R 15(両面) |  | ㎡
| 耐火間仕切廻り四周処理 | 113
| 両側ｼｰﾙ共 |  | ｍ
| 耐火間仕切下地開口補強 | 1
式
| 外壁面 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | 136
| 厚100 24kg/m3 |  | ㎡
| 天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 242
| 厚9.5 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様 準不燃 |  | ㎡
| 天井廻り縁 | 185
| 塩ﾋﾞ製 |  | ｍ
| 天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み | 242
| 厚50 24kg/m3 |  | ㎡
| 床 | 19.5
| ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑLDK455 厚33 |  | ㎡
| 床 | 157
| ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑLDK455 厚40 |  | ㎡
| 床 | 3
| 直貼り用ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  | ㎡
0
0
0
0
15-計
16 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事
| (内部) | 0
0
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | 14.4
| W=100 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 |  | ｍ
| 保育室 園児用ﾛｯｶｰ | 3
| <K-1> 1,625×500×1,075 4列 |  | か所
| 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ加工 | 0
| 側板･木口:ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り |  | 0
| 下地合板厚25 | 0
| 棚板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 木口:ｼｰﾄ貼 |  | 0
| 背板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ | 0
| 台輪:ﾎﾟﾘ合板貼 |  | 0
| 保育室 園児用ﾛｯｶｰ | 2
| <K-2> 2,025×500×1,075 5列 |  | か所
| 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ加工 | 0
| 側板･木口:ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り |  | 0
| 下地合板厚25 | 0
| 棚板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 木口:ｼｰﾄ貼 |  | 0
| 背板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ | 0
| 台輪:ﾎﾟﾘ合板貼 |  | 0
0
0
| 保育室 園児用ﾛｯｶｰ | 3
| <K-3> 2,425×500×1,075 6列 |  | か所
| 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ加工 | 0
| 側板･木口:ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り |  | 0
| 下地合板厚25 | 0
| 棚板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 木口:ｼｰﾄ貼 |  | 0
| 背板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ | 0
| 台輪:ﾎﾟﾘ合板貼 |  | 0
| 掃除具フック | 1
式
| 廊下 手洗い W2,000×D420×H450 | 1
| ｼﾝｸ:SUS304厚1.0 #400 |  | か所
| 側板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板厚20 | 0
0
| 手洗い W2,000×D420×H550 | 1
| ｼﾝｸ:SUS304厚1.0 #400 |  | か所
| 側板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板厚20 | 0
0
| ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | 2
| W2,700×H1,200 |  | か所
| 室名札 W250×H60 平付型 | 1
| 表示基板:ｱｸﾘﾙ板 白 厚5 |  | か所
| ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ板 厚3+厚3 貼合せ 仕上:ｼｰﾄ貼り | 0
0
| 室名札 W250×H60 突出型 | 3
| 表示基板:ｱｸﾘﾙ板 白 厚5 |  | か所
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS304 厚1.5 HL | 0
| 仕上:ｼｰﾄ貼り |  | 0
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ W225×H200 厚27 突出型 | 5
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｱﾙﾐ型材 焼付塗装 |  | か所
| 表示基板:ｱｸﾘﾙ製 | 0
0
| ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り W200×H200 | 5
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ扉 |  | か所
0
0
16-計
17 | 既設園舎改修工事
0
1
(1) | 既設棟改修工事 |  | 式
1
(2) | 既設棟撤去工事 |  | 式
1
(3) | 発生材処理 |  | 式
17-計
(1) | 既設棟改修工事
| （内装） | 0
0
| 網入磨き板ｶﾞﾗｽ | 33.5
| 厚6.8 |  | ㎡
(1)-計
(2) | 既設棟撤去工事
| （内装） | 0
0
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 33.5
㎡
| ｱﾙﾐ建具 | 1
| ｶﾞﾗﾘ |  | 箇所
(2)-計
(3) | 発生材処理
| (発生材積込) | 0
0
| 発生材積込 | 0.1
| ﾓﾙﾀﾙ･ｶﾞﾗｽ |  | m3
| (発生材運搬) | 0
0
| 発生材運搬 | 0.1
| ｶﾞﾗｽ |  | m3
(3)-計

## 電気工事
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-2 | 電気設備工事
1
1 | 幹線設備工事 |  | 式
1
2 | 電灯設備工事 |  | 式
1
3 | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  | 式
1
4 | 非常照明･誘導灯設備工事 |  | 式
1
5 | 放送設備工事 |  | 式
1
6 | 誘導支援設備 |  | 式
1
7 | 自動火災報知設備工事 |  | 式
A-1-2の計
1 | 幹線設備工事
| 電線管 HIVE(42)露出 | 45
m
| 電線管 HIVE(54)露出 | 4
m
| 防水ﾌﾟﾘｶ F(50) | 1
m
| 防水ﾌﾟﾘｶ F(63) | 1
m
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS製 300x300x200 | 4
個
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ | 2
m
| 電線 EM-IE8°管内 | 45
m
| 電線 EM-IE8°ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊 | 2
m
| 電線 EM-IE8°転がし | 18
m
| 電線 EM-IE60°管内 | 4
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22°管内 | 45
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22°ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊 | 2
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22°転がし | 18
m
| 電灯盤 NL-1 | 1
面
| 既設引込盤改造 | 1
式
| 防火処理材 | 1
式
| 撤去工事 | 1
式
1の計
2 | 電灯設備工事
| 電線管 PF(16) 隠ぺい | 10
m
| 電線管 PF(22) 隠ぺい | 14
m
| ﾎﾞｯｸｽ類 | 1
式
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C PF管内 | 6
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C 転がし | 31
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-2C PF管内 | 14
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-2C 転がし | 40
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C PF管内 | 3
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C 転がし | 218
m
| 照明器具 A | 30
灯
| 照明器具 B | 12
灯
| 照明器具 C | 14
灯
| 照明器具 D | 4
灯
| 照明器具 E | 2
灯
| 照明器具 G | 1
灯
| 埋込ｽｲｯﾁ 1P15AX1 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 4
組
| 埋込ｽｲｯﾁ 3W15AX2 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 2
組
| 埋込ｽｲｯﾁ 1P15AX1+ONN点灯1P15Ax2 | 3
組
| 人感ｾﾝｻｰ 換気扇連動型 | 2
個
| 防水ﾌﾟﾚｰﾄ | 2
枚
| 防火処理材 | 1
式
| 撤去工事 | 1
式
2の計
3 | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
| 電線管 PF(22) 隠ぺい | 114
m
| 電線管 HIVE(22) 露出 | 14
m
| 防水ﾌﾟﾘｶ F24 | 7
m
| ﾎﾞｯｸｽ類 | 1
式
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C PF管内 | 51
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C 転がし | 146
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C 管内 | 14
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-2C PF管内 | 63
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-2C 転がし | 85
m
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AX2 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 14
組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 接地付2P15Ax2+ET 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 27
組
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ 接地付2P15Ax2 | 2
個
| 手元開閉器 2P20A (200V) 防水箱に収納 | 7
個
| 防火処理材 | 1
式
3の計
4 | 非常照明･誘導灯設備工事
| 電線管 PF(22) 隠ぺい | 4
m
| ﾎﾞｯｸｽ類 | 1
式
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C PF管内 | 4
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C 転がし | 17
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C 転がし | 43
m
| 非常照明 a1 | 2
灯
| 非常照明 a2 | 3
灯
| 非常照明 a3 | 2
灯
| 誘導灯 B級 | 2
灯
| 防火処理材 | 1
式
4の計
5 | 放送設備工事
| 電線管 PF(16) 隠ぺい | 5
m
| ﾎﾞｯｸｽ類 | 1
式
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ | 2
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-3C 転がし | 46
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-3C PF管内 | 5
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-3C ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊 | 2
m
| 防雨入線ﾌﾟﾚｰﾄ | 2
個
| 天井ｽﾋﾟｰｶ 3W | 3
個
| ｱｯﾃﾈｲﾀｰ | 3
個
| 防火処理材 | 1
式
5の計
6 | 誘導支援設備
| 電線管 PF(22) 隠ぺい | 6
m
| ﾎﾞｯｸｽ類 | 1
式
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ | 2
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-5P 転がし | 57
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-5P PF管内 | 6
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-5P ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊 | 2
m
| 防雨入線ﾌﾟﾚｰﾄ | 3
個
| ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 4
個
| 同上ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | 1
個
| 防火処理材 | 1
式
6の計
7 | 自動火災報知設備工事
| 電線管 PF(16) 隠ぺい | 3
m
| 電線管 PF(28) 隠ぺい | 2
m
| ﾎﾞｯｸｽ類 | 1
式
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ | 2
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2-2C 転がし | 132
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2-2C PF管内 | 2
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2-2C ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ吊 | 2
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-4C 転がし | 81
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-4C PF管内 | 2
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-5P 転がし | 4
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2-5P PF管内 | 2
m
| 防雨入線ﾌﾟﾚｰﾄ | 3
個
| 受信機 P-2-3L | 1
台
| 総合盤 P,L,B組込 | 1
台
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型熱感知器 2種 | 8
個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型熱感知器 1種 防水 | 2
個
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型煙感知器 2種 | 5
個
| 防火処理材 | 1
式
7の計

## 機械工事
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-3 | 機械設備工事
1
1 | 空調設備工事 |  | 式
1
2 | 換気設備工事 |  | 式
1
3 | 衛生器具設備工事 |  | 式
1
4 | 給水設備工事 |  | 式
1
5 | 排水設備工事 |  | 式
1
6 | 給湯設備工事 |  | 式
1
7 | プロパンガス設備工事 |  | 式
1
8 | 屋外給水設備工事 |  | 式
1
9 | 屋外排水設備工事 |  | 式
機械設備の計
1 | 空調設備工事
| ACP-1 空冷式ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ | 2 | 4
| 天井ｶｾｯﾄ形 (冷/暖)能力：5.0kW/5.6kW |  | 台
| ACP-2 空冷式ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ | 3 | 4
| 天井ｶｾｯﾄ形 (冷/暖)能力：5.6kW/6.3kW |  | 台
| ACP-3 空冷式ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ | 2 | 4
| 天井ｶｾｯﾄ形 (冷/暖)能力：7.1kW/8.0kW |  | 台
| 集中リモコン | 1 | 4
| ON/OFF式 |  | 個
65
| 冷媒用被覆鋼管 φ6.4 液管 |  | m
43
| 冷媒用被覆鋼管 φ9.5 液管 |  | m
65
| 冷媒用被覆鋼管 φ12.7 ｶﾞｽ管 |  | m
43
| 冷媒用被覆鋼管 φ15.9 ｶﾞｽ管 |  | m
10
| 硬質塩ビ管 VP25 一般 |  | m
19
| 硬質塩ビ管 VP30 一般 |  | m
13
| 硬質塩ビ管 VP40 一般 |  | m
2
| 硬質塩ビ管 VP50 一般 |  | m
4
| ｶﾗｰVP30 一般 |  | m
4
| ｶﾗｰVP40 一般 |  | m
1
| 保温工事 冷媒管ﾗｯｷﾝｸﾞ共 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
1
| 電気工事（二次側電源・制御 配管配線） |  | 式
1
| 防火区画貫通処理 |  | 式
1
| はつり補修費 |  | 式
1の計
2 | 換気設備工事
2
| VF-1 天井換気扇 |  | 台
2
| VF-2 天井換気扇 |  | 台
2
| VF-3 天井換気扇 |  | 台
1
| VF-4 天井換気扇 |  | 台
1
| VF-5 天井換気扇 |  | 台
6
| OA-1 給気グリル |  | 個
21
| スパイラルダクト φ150 |  | m
29
| スパイラルダクト φ200 |  | m
8
| パイプフード φ150 |  | 個
6
| パイプフード φ200 |  | 個
0
1
| 防火ダンパ φ150 |  | 個
2の計
3 | 衛生器具設備工事
| 洋風便器 | 1
| CFS498BMC,TCF5534AU,YH702 他一式 |  | 組
| 幼児用便器（2歳児） | 4
| CS310B,S300BK,TCF41R 他一式 |  | 組
| 幼児用便器（3,4歳児） | 5
| CS300B,S300BK,TCF40R,YH702 他一式 |  | 組
| 幼児用手すり | 4
| YYB10P2S(ぞう) ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ付 |  | 組
| 幼児用小便器 | 3
| U310,T601P 他一式 |  | 組
| 幼児用小便器 ｷｯｽﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ | 7
| U310GY,T601P 他一式 |  | 組
| 幼児用ｼｬﾜｰﾊﾟﾝ | 1
| PFS1100R 他一式 |  | 組
| 幼児用ﾏﾙﾁｼﾝｸ 自動水栓 | 2
| SKA300LWBSN 他一式 |  | 組
| 丸形化粧鏡 φ450 | 4
| YM4545FG |  | 枚
| 汚物流し ﾛｰﾀﾝｸ式 | 2
| SKL330TNNR,自在水栓 他一式 |  | 組
| 壁付自動水栓 | 11
| TENA13AL |  | 個
| 横自在水栓 長ﾊﾝﾄﾞﾙ | 1
| TK130AEQF13C |  | 個
| 横水栓 | 1
| T28AUH13 |  | 個
| 水栓柱 | 1
| SUS製 1200H |  | 個
3の計
4 | 給水設備工事
|  | 13 | 4
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP20 便所 |  | m
|  | 6 | 4
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP25 便所 |  | m
|  | 11 | 4
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP30 便所 |  | m
|  | 3 | 4
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP20 一般 |  | m
|  | 7 | 4
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP25 一般 |  | m
|  | 24 | 4
| 塩ビライニング鋼管 SGP-VA20 便所 |  | m
|  | 7 | 4
| 塩ビライニング鋼管 SGP-VA20 一般 |  | m
|  | 1 | 4
| 仕切弁 ｺｱ付 GV20 10K |  | 個
|  | 1 | 4
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ SUS 20A |  | 個
|  | 1 | 4
| 保温工事 |  | 式
4の計
5 | 排水設備工事
| 排水 | 2 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP40 便所 |  | m
| 排水 | 18 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 便所 |  | m
| 排水 | 20 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP75 便所 |  | m
| 排水 | 11 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 便所 |  | m
| 排水 | 3 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 一般 |  | m
| 排水 | 4 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP65 一般 |  | m
| 排水 | 5 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP75 一般 |  | m
| 通気 | 3 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP40 便所 |  | m
| 通気 | 5 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 便所 |  | m
| 通気 | 14 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP65 便所 |  | m
| 通気 | 5 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 一般 |  | m
|  | 1 | 4
| 床上掃除口 COA50 |  | 個
|  | 3 | 4
| 床上掃除口 COA80 |  | 個
|  | 2 | 4
| 床上掃除口 COA100 |  | 個
|  | 2 | 4
| 通気口 VC65 |  | 個
|  | 1 | 4
| 保温塗装工事 |  | 式
5の計
6 | 給湯設備工事
|  | 7 | 4
| 耐熱塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾞ鋼管 H-VA20 便所 |  | m
|  | 1 | 4
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ SUS 20A |  | 個
|  | 1 | 4
| 給湯器 GW-1 屋外壁掛形 16号 |  | 組
|  | 1 | 4
| 保温工事 |  | 式
6の計
7 | プロパンガス設備工事
|  | 2 | 4
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP(白)20 屋外架空 |  | m
|  | 2 | 4
| 外面被覆鋼管 SGP20 地中 |  | m
|  | 1 | 4
| ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A |  | 個
|  | 1 | 4
| フレキホース 20A |  | 個
|  | 1 | 4
| ﾒｰﾀｰｺｯｸ |  | 個
|  | 1 | 4
| 集合装置 2本立て |  | 組
7の計
8 | 屋外給水設備工事
|  | 9 | 4
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP20 地中 |  | m
|  | 10 | 4
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP25 地中 |  | m
|  | 53 | 4
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP30 地中 |  | m
|  | 1 | 4
| 仕切弁 GV20 10K |  | 個
|  | 2 | 4
| 仕切弁 GV25 10K |  | 個
|  | 2 | 4
| 仕切弁 GV32 10K |  | 個
|  | 3 | 4
| 弁桝 VC-P |  | 組
|  | 2 | 4
| 弁桝 VC-1 |  | 組
|  | 1 | 4
| 既設管接続費 |  | 式
|  | 1 | 4
| 地中埋設表示 |  | 式
|  | 1 | 4
| 土工事 |  | 式
|  | 1 | 4
| 撤去工事 |  | 式
8の計
9 | 屋外排水設備工事
| 排水 | 3 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 地中 |  | m
| 排水 | 8 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP75 地中 |  | m
| 排水 | 110 | 4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 地中 |  | m
| 汚水 インバート | 16 | 4
| 塩ビ小口径桝 φ200 塩ビ蓋 |  | 組
| 雨水 溜め | 6 | 4
| 塩ビ小口径桝 φ200 塩ビ蓋 |  | 組
| 雨水 溜め | 3 | 4
| 450×450 MHB蓋 |  | 組
|  | 1 | 4
| 既設接続費 |  | 式
|  | 1 | 4
| 土工事 |  | 式
|  | 1 | 4
| 撤去工事 |  | 式
9の計

## 鉄骨工事
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-2 | 鉄骨工事
| H形鋼 | 1.16
| SS400 H-198×99×4.5×7 |  | ｔ
| H形鋼 | 0.28
| SS400 H-200×100×5.5×8 |  | ｔ
| H形鋼 | 1.62
| SS400 H-248×124×5×8 |  | ｔ
| H形鋼 | 0.07
| SN400B H-200×100×5.5×8 |  | ｔ
| H形鋼 | 6.93
| SN400B H-294×200×8×12 |  | ｔ
| 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | 2.01
| SSC400 C-100×50×20×3.2 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 1.03
| SS400 PL-6 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.97
| SS400 PL-9 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.01
| SN400B PL-6 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.75
| SN400B PL-9 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.01
| SN400B PL-12 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.02
| SN400B PL-16 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.02
| SN490C PL-16 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.3
| SN490C PL-19 |  | ｔ
| 角形鋼管 | 1.21
| STKR400 □-100×100×3.2 |  | ｔ
| 角形鋼管 | 0.11
| STKR400 □-100×100×4.5 |  | ｔ
| 角形鋼管 | 3.07
| BCR295 □-250×250×9 |  | ｔ
| 角形鋼管 | 0.71
| BCR295 □-250×250×12 |  | ｔ
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 166
| S10T M16 L=40 |  | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 183
| S10T M16 L=45 |  | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 33
| S10T M16 L=50 |  | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 216
| S10T M20 L=45 |  | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 6
| S10T M20 L=50 |  | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 175
| S10T M20 L=55 |  | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 699
| S10T M20 L=60 |  | 本
| 中ﾎﾞﾙﾄ | 686
| SS400 M12 L=35 |  | 本
| 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | -0.6
| H2 |  | ｔ
| 工場加工組立 | 17.4
| 副資材共 |  | ｔ
| 工場溶接 | 612
| 隅肉6mm換算 |  | ｍ
| 工場錆止塗装 | 594
| JIS K 5674 工場2回塗り |  | ㎡
| 鉄骨運搬 | 19.4
ｔ
| 鉄骨建方 | 17.4
| 建方機械損料別途 |  | ｔ
| 軽量鉄骨加工･取付 | 1.9
| 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 |  | ｔ
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付 | 17.4
ｔ
| 露出型柱脚工法 | 9
| ISﾍﾞｰｽ SP252 材工共 |  | か所
| 露出型柱脚工法 | 2
| ISﾍﾞｰｽ SP253 材工共 |  | か所
| ﾌﾞﾚｰｽ(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付) | 4
| M16 L=1,300 材工共 |  | か所
| ﾌﾞﾚｰｽ(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付) | 2
| M16 L=2,300 材工共 |  | か所
| ﾌﾞﾚｰｽ(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付) | 16
| M16 L=2,900 材工共 |  | か所
| ﾌﾞﾚｰｽ(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付) | 16
| M16 L=3,000 材工共 |  | か所
| ﾌﾞﾚｰｽ(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付) | 8
| M16 L=3,200 材工共 |  | か所
| ﾌﾞﾚｰｽ(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付) | 16
| M16 L=3,400 材工共 |  | か所
| ﾌﾞﾚｰｽ(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付) | 20
| M16 L=3,500 材工共 |  | か所
| 超音波探傷試験 | 40
| 第三者検査 工場突合溶接部 |  | か所
| 外観検査 | 252
| 第三者検査 工場突合溶接部 |  | か所
| 鉄骨足場 | 250
| 吊足場 |  | ㎡
| 災害防止 | 250
| 水平安全ﾈｯﾄ張り |  | ㎡
0
A-2-計

## その他工事
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-3 | その他工事
1 | ﾎﾟｰﾁ･ｽﾛｰﾌﾟ | 1
式
2 | 渡り廊下 | 1
式
3 | 外構改修工事 | 1
式
A-3-計
1 | ﾎﾟｰﾁ･ｽﾛｰﾌﾟ
1
（1） | 直接仮設工事 |  | 式
1
（2） | 土工事 |  | 式
1
（3） | 地業工事 |  | 式
1
（4） | 鉄筋工事 |  | 式
1
（5） | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 式
1
（6） | 型枠工事 |  | 式
1
（7） | ﾀｲﾙ工事 |  | 式
1
（8） | 金属工事 |  | 式
1
（9） | 左官工事 |  | 式
1
（10） | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 |  | 式
1-計
（1） | 直接仮設工事
| 遣方 | 1
式
| 墨出し | 1
式
| 養生 | 1
式
| 整理清掃後片付け | 1
式
（1）-計
（2） | 土工事
| 根切り | 11.6
| つぼ布堀り |  | m3
| 埋戻し | 9.1
| 発生土 |  | m3
| 盛土 | 2.5
| 発生土 |  | m3
| 盛土 | 0.9
| 搬入土 |  | m3
| 場内小運搬 | 11.6
| 場内土置場迄の往復 積込共 |  | m3
（2）-計
（3） | 地業工事
| 砂利地業 | 0.5
| 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 砂利地業 | 2.7
| 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.4
| Fc18N/mm2 S15 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 0.4
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  | m3
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 1
| 50m3未満 |  | 回
| 土間下防湿層 | 26.6
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t0.15 |  | ㎡
（3）-計
（4） | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | 0.4
| SD295A D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.1
| SD295A D13 |  | ｔ
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | -0.01
| H2 |  | ｔ
| 鉄筋加工組立 | 0.5
| RCﾗｰﾒﾝ構造 50t規模内 |  | ｔ
| 鉄筋運搬 | 0.5
| 10t車 |  | ｔ
| 溶接金網敷き | 0.9
| φ6 100×100 材工共 |  | ㎡
（4）-計
（5） | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 3.9
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18N/㎜2 S15 |  | m3
| 基礎部 | 2.2
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc21N/㎜2 S18 |  | m3
| 0 | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | 式
| 0 | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 |  | 式
| 0 | 1
| 構造体強度補正 |  | 式
（5）-計
（6） | 型枠工事
| 普通型枠 | 19.1
| 基礎部 |  | ㎡
| 打放型枠 B種 | 8.2
| 基礎部 |  | ㎡
| 型枠運搬 | 27.3
㎡
（6）-計
（7） | ﾀｲﾙ工事
(外部)
| 踏面蹴込 | 13.5
| 垂れ付き段鼻100角 |  | ｍ
（7）-計
（8） | 金属工事
| 手摺 平部 H=340 | 2.4
| ｽﾁｰﾙﾒｯｷ仕上42.7φ |  | ｍ
| 手摺子:ｽﾁｰﾙﾒｯｷ仕上25φ | 0
0
| 手摺 平部･階段部 H=580 | 2.3
| ｽﾁｰﾙﾒｯｷ仕上42.7φ |  | ｍ
| 手摺子:ｽﾁｰﾙﾒｯｷ仕上25φ | 0
0
| 手摺 ｽﾛｰﾌﾟ部 H=750 | 6.2
| ｽﾁｰﾙﾒｯｷ仕上42.7φ |  | ｍ
手摺子:ｽﾁｰﾙﾒｯｷ仕上25φ
| ﾎﾟｰﾁ床 | 0.9
| 鋼製ｽﾘｯﾄ溝蓋(細目)W100 |  | ｍ
（8）-計
（9） | 左官工事
| 床 | 14.2
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 刷毛引き |  | ㎡
| 踏面蹴込 | 5
| 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
| ｽﾛｰﾌﾟ床 | 9.4
| 直均し 無機ｽﾄﾘｰﾄｶﾗｰ |  | ㎡
| 排水溝 | 0.9
| 勾配調整ﾓﾙﾀﾙ塗 W100 |  | ｍ
| 天端 | 10.8
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 |  | ｍ
| 壁 | 8.2
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し補修 |  | ㎡
（9）-計
（10） | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事
| 床 | 0.5
| 点字ﾌﾞﾛｯｸ 300角 |  | ㎡
| ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ壁積み 145×145×95 | 0.2
㎡
（10）-計
2 | 渡り廊下
| 遣方 | 1
| 0 |  | 式
| 墨出し | 1
| 0 |  | 式
| 養生 | 1
| 0 |  | 式
| 整理清掃後片付け | 1
| 0 |  | 式
| 根切り | 3.7
| つぼ布堀り |  | m3
| 埋戻し | 2.9
| 発生土 |  | m3
| 盛土 | 0.8
| 発生土 |  | m3
| 盛土 | 0.1
| 搬入土 |  | m3
| 場内小運搬 | 3.7
| 場内土置場迄の往復 積込共 |  | m3
| 砂利地業 | 0.3
| 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 砂利地業 | 0.3
| 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.1
| Fc18N/mm2 S15 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 0.1
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ｶｰﾄ打ち |  | m3
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 1
| 50m3未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む |  | 回
| 土間下防湿層 | 3.3
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t0.15 |  | ㎡
| 異形鉄筋 | 0.1
| SD295A D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.04
| SD295A D13 |  | ｔ
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | -0.01
| H2 |  | ｔ
| 鉄筋加工組立 | 0.1
| RCﾗｰﾒﾝ構造 50t規模内 |  | ｔ
| 鉄筋運搬 | 0.1
ｔ
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.5
| Fc18N/㎜2 S15 |  | m3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部 | 1.2
| Fc21N/㎜2 S18 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 0.5
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1.2
| 基礎部 ｶｰﾄ打ち |  | m3
| 構造体強度補正 | 1.2
m3
| 普通型枠 | 4.7
| 基礎部 |  | ㎡
| 打放型枠 B種 基礎部 | 7.3
㎡
| 型枠運搬 | 12
㎡
| 床 | 3.4
| 直均し |  | ㎡
| 天端 | 3.3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | ｍ
| 壁 | 7.3
| 打放し補修 |  | ㎡
2-計
3 | 外構改修工事
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1200 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 | 1
| 取外し・復旧 |  | 式
| 屋外倉庫移設 | 1
式
0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 C-7-10 | 10.7
㎡
(撤去)
| 樹木撤去(伐根共) 幹径:0.64m 高さ:7.0m | 1
| 枝張り7.2m 集積共 |  | 本
| 花壇ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 17.2
| 厚100×H200 集積共 |  | ｍ
| ｽﾛｰﾌﾟ撤去 | 7.3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 集積共 |  | m2
| ｶｯﾀｰ入れ | 2.6
| ｽﾛｰﾌﾟ |  | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 | 10.7
| 集積共 |  | m2
| ｶｯﾀｰ入れ | 9.4
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 |  | ｍ
(発生材積込)
| 発生材積込 | 2.6
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | m3
| 発生材積込 | 14.2
| 樹木類 |  | m3
| (発生材運搬) |  | 0
| 発生材運搬 | 2.6
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | m3
| 発生材運搬 | 14.2
| 樹木類 |  | m3
| (発生材処分) |  | 0
| 発生材処分 | 2.6
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | m3
| 発生材処分 | 14.2
| 樹木類 |  | m3
(倉庫基礎)
| 遣方 | 1
| 0 |  | 式
| 墨出し | 1
| 0 |  | 式
| 養生 | 1
| 0 |  | 式
| 整理清掃後片付け | 1
| 0 |  | 式
| 根切り | 4.9
| つぼ布堀り |  | m3
| 場内敷き均し | 4.9
| 発生土 |  | m3
| 砂利地業 | 0.8
| 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 3
| Fc21N/㎜2 S18 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 3
| 基礎部 |  | m3
| 普通型枠 | 20.5
| 基礎部 |  | ㎡
| 型枠運搬 | 20.5
㎡
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 1
式
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ敷設 | 1.6
㎡
3-計

## 共積･廃
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
B-4 | 共通仮設費積上分
| 仮囲い | 104.5
| H=2.0ｍ ｼｰﾄ張り 設置6か月 運搬共 |  | ｍ
| 工事用ｹﾞｰﾄ | 1
| ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W3.0ｍ×H1.8ｍ |  | 箇所
| 鉄板敷き | 55.7
| 厚22 掛払い手間共 設置1ヵ月 運搬共 |  | ㎡
| 交通誘導員 | 1
式
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 5
| 16t |  | 日
| 化学物質濃度測定 ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 | 1
| 3部屋 6物質測定 |  | 式
| 平板載荷試験 | 1
式
B-4-計
D | 発生材処分費
（建築）
| 建設発生土処分 | 210
m3
| 発生材処分 | 0.2
| 木類 |  | m3
| 発生材処分 | 0.1
| ｶﾞﾗｽ |  | m3
（機械）
| 廃材処分費 | 1 | 4
| 金属類 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 式
| 廃材処分費 | 1 | 4
| ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 式
D-計

## 明細（その他 (足洗なし) (hidden)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-3 | その他工事 |  |  |  | 0
1 | ﾎﾟｰﾁ･ｽﾛｰﾌﾟ･足洗い | 1 |  |  | 1218617
式
2 | 渡り廊下 | 1 |  |  | 371992
式
3 | 外構改修工事 | 1 |  |  | 864274
式
0
0
0
0
0
0
0
| A-3-計 |  |  |  | 2454883
1 | ﾎﾟｰﾁ･ｽﾛｰﾌﾟ･足洗い |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  | 58605
（1） | 直接仮設工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 42635
（2） | 土工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 118340
（3） | 地業工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 100064
（4） | 鉄筋工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 370400
（5） | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 144905 |  | 0 | 0
（6） | 型枠工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 26595
（7） | ﾀｲﾙ工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 143273
（8） | 金属工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 120151 |  | 0 | 0
（9） | 左官工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 93649
（10） | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 |  | 式
| 1-計 |  |  |  | 1218617
（1） | 直接仮設工事 |  |  |  | 0
| 遣方 | 1 |  |  | 5810 | ｺ-P109 210*27.64㎡
|  |  | 式 |  |  | 27.64m2 | 27.65 | 210 | 5806
| 墨出し | 1 |  |  | 10780 | ｺ-P109 390*27.64㎡
|  |  | 式 |  |  | 27.64m2 | 27.64 | 390 | 10779
| 養生 | 1 |  |  | 8015 | ｺ-P111 290*27.64㎡
|  |  | 式 |  |  | 27.64m2 | 27.64 | 290 | 8015
| 整理清掃後片付け | 1 |  |  | 34000 | ｺ-P111 (620+610)*27.64㎡
|  |  | 式 |  |  | 27.64m2 | 27.64 | 1230 | 33997
0
0
0
0
0
0
| （1）-計 |  |  |  | 58605
（2） | 土工事 |  |  |  | 0
| 根切り | 16 |  | 550 | 8800 | ｺ市-P2
| つぼ布堀り |  | m3
| 埋戻し | 11.6 |  | 770 | 8932 | ｺ市-P2
| 発生土 |  | m3
| 盛土 | 3.4 |  | 820 | 2788 | ｺ-P127
| 発生土 |  | m3
| 建設発生土運搬 | 1 |  | 3360 | 3360 | 見
| 0 |  | m3
| 建設発生土処分 | 1 |  | 1550 | 1550 | 見
| 0 |  | m3
| 場内小運搬 | 15.5 |  | 1110 | 17205 | 実ﾏ-PP16,P26 39850/100*2+310
| 場内土置場迄の往復 積込共 |  | m3
0
0
0
0
| （2）-計 |  |  |  | 42635
（3） | 地業工事 |  |  |  | 0
| 砂利地業 | 0.9 |  | 5200 | 4680 | ｺ-P157
| 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 砂利地業 | 2.6 |  | 5000 | 13000 | ｺ-P157
| 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.6 |  | 15000 | 9000 | 物-P98(津A)
| Fc18N/mm2 S15 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 0.6 |  | 1970 | 1182 | ｺ市-P10
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  | m3
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 1 |  | 85000 | 85000 | ｺ市-P12
| 50m3未満 |  | 回
| 土間下防湿層 | 24.9 |  | 220 | 5478 | ｺ-P157
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t0.15 |  | ㎡
0
0
0
0
| （3）-計 |  |  |  | 118340
（4） | 鉄筋工事 |  |  |  | 0
| 異形鉄筋 | 0.5 |  | 98000 | 49000 | 物-P18(津)
| SD295A D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.2 |  | 96000 | 19200 | 物-P18(津)
| SD295A D13 |  | ｔ
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | -0.01 |  | 45500 | -455 | 物-P795(津)
| H2 |  | ｔ
| 鉄筋加工組立 | 0.6 |  | 49000 | 29400 | ｺ-P162
| RCﾗｰﾒﾝ構造 50t規模内 |  | ｔ
| 鉄筋運搬 | 0.6 |  | 3500 | 2100 | ｺ市-P5
| 10t車 |  | ｔ
| 溶接金網敷き | 0.9 |  | 910 | 819 | 物-P74,ｺ162 575*1.1+280
| φ6 100×100 材工共 |  | ㎡
0
0
0
0
| （4）-計 |  |  |  | 100064
（5） | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  |  |  | 0
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 3.6 |  | 15000 | 54000 | 物-P98(津A)
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18N/㎜2 S15 |  | m3
| ｽﾗﾌﾞ | 0.1 |  | 15300 | 1530 | 物-P98(津A)
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc21N/㎜2 S12 |  | m3
| 基礎部 | 3.4 |  | 15300 | 52020 | 物-P98(津A)
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc21N/㎜2 S18 |  | m3
| 0 | 1 |  |  | 5570 | 別紙明細
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | 式
| 0 | 1 |  |  | 255000 | 別紙明細
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 |  | 式
| 0 | 1 |  |  | 2280 | 別紙明細
| 構造体強度補正 |  | 式
0
0
0
0
| （5）-計 |  |  |  | 370400
（6） | 型枠工事 |  |  |  | 0
| 普通型枠 | 39.7 |  | 3450 | 136965 | ｺ市-P15
| 基礎部 |  | ㎡
| 型枠運搬 | 39.7 |  | 200 | 7940 | ｺ市-P15
| 10t車 |  | ㎡
0
0
0
0
0
0
0
0
| （6）-計 |  |  |  | 144905
（7） | ﾀｲﾙ工事 |  |  |  | 0
(外部)
| 踏面蹴込 | 13.5 |  | 1970 | 26595 | ｺ-P247
| 垂れ付き段鼻100角 |  | ｍ
| 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
| （7）-計 |  |  |  | 26595
（8） | 金属工事 |  |  |  | 0
| 手摺 平部 H=340 | 2.4 |  | 4070 | 9768 | ｺ-P223 13100*0.31
| 笠木:樹脂製34φ |  | ｍ
| 手摺子:ｱﾙﾐ製22φ | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 支柱:ｱﾙﾐ製27.2φ |  | 0
| 手摺 平部 H=580 | 1.5 |  | 6950 | 10425 | ｺ-P223 13100*0.53
| 笠木:樹脂製34φ |  | ｍ
| 手摺子:ｱﾙﾐ製22φ | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 支柱:ｱﾙﾐ製27.2φ |  | 0
| 手摺 平部 H=750 | 0.5 |  | 9040 | 4520 | ｺ-P223 13100*0.69
| 笠木:樹脂製34φ |  | ｍ
| 手摺子:ｱﾙﾐ製22φ | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 支柱:ｱﾙﾐ製27.2φ |  | 0
| 手摺 階段部 H=580 | 0.8 |  | 6950 | 5560 | ｺ-P223 13100*0.53
| 笠木:樹脂製34φ |  | ｍ
| 手摺子:ｱﾙﾐ製22φ | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 支柱:ｱﾙﾐ製27.2φ |  | 0
| 手摺 ｽﾛｰﾌﾟ部 H=750 | 12.5 |  | 9040 | 113000 | ｺ-P223 13100*0.69
| 笠木:樹脂製34φ |  | ｍ
手摺子:ｱﾙﾐ製22φ
支柱:ｱﾙﾐ製27.2φ
| （8）-計 |  |  |  | 143273
（9） | 左官工事 |  |  |  | 0
| 床 | 0.9 |  | 590 | 531 | ｺ-P293
| ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き |  | ㎡
| 床 | 13.1 |  | 2140 | 28034 | ｺ市-P22
| 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
| 踏面蹴込 | 5 |  | 4140 | 20700 | ｺ市-P22 4220-(2220-2140)
| 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
| 靴拭きﾏｯﾄ下 | 1.1 |  | 1620 | 1782 | ｺ市-P22
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
| ｽﾛｰﾌﾟ床 | 7.5 |  | 3100 | 23250 | ﾎﾟ-P497
| 直均し 無機ｽﾄﾘｰﾄｶﾗｰ |  | ㎡
| 床 | 2 |  | 2470 | 4940 | 施-P327
| 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
| 天端 | 17.5 |  | 530 | 9275 | ｺ市-P22
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し補修 |  | ｍ
| 壁 | 11.7 |  | 800 | 9360 | ｺ-P293
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し補修 |  | ㎡
| 壁･天端 | 14.5 |  | 800 | 11600 | ｺ-P293
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し補修 |  | ㎡
| ﾎﾟｰﾁ床 | 18.1 |  | 590 | 10679 | ｺ-P293
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 刷毛引き |  | ㎡
| 0 |  |  |  | 0
0
| 0 |  |  |  | 0
0
| 0 |  |  |  | 0
0
| 0 |  |  |  | 0
0
| 0 |  |  |  | 0
0
| 0 |  |  |  | 0
0
| （9）-計 |  |  |  | 120151
（10） | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 |  |  |  | 0
| 床 | 0.45 |  | 18900 | 8505 | ｺ-P247
| 視覚障害者用ﾌﾞﾛｯｸ 注意喚起 300×300 |  | ㎡
| 床 | 1 |  | 73300 | 73300 | 見-№4040 平均値
| 細目ｽﾁｰﾙｽﾘｯﾄ溝蓋 W100 |  | ｍ
| ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ壁積み 145×145×95 | 0.2 |  | 59222 | 11844 | ｺ-P334
㎡
0
0
0
0
0
0
0
| （10）-計 |  |  |  | 93649
2 | 渡り廊下 |  |  |  | 0
| 遣方 | 1 |  | 0 | 760 | ｺ-P109 210*3.6㎡
| 0 |  | 式
| 墨出し | 1 |  | 0 | 1400 | ｺ-P109 390*3.6㎡
| 0 |  | 式
| 養生 | 1 |  | 0 | 1040 | ｺ-P111 290*3.6㎡
| 0 |  | 式
| 整理清掃後片付け | 1 |  | 0 | 4430 | ｺ-P111 (620+610)*3.6㎡
| 0 |  | 式
| 根切り | 3.7 |  | 550 | 2035 | ｺ市-P2
| つぼ布堀り |  | m3
| 埋戻し | 2.9 |  | 770 | 2233 | ｺ市-P2
| 発生土 |  | m3
| 盛土 | 0.8 |  | 820 | 656 | ｺ-P127
| 発生土 |  | m3
| 盛土 | 0.1 |  | 3020 | 302 | ｺ-P127,物P132 820+2200
| 搬入土 |  | m3
| 場内小運搬 | 3.7 |  | 1110 | 4107 | 実ﾏ-P16,P26 39850/100*2+310
| 場内土置場迄の往復 積込共 |  | m3
| 砂利地業 | 0.3 |  | 5200 | 1560 | ｺ-P157
| 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 砂利地業 | 0.3 |  | 5000 | 1500 | ｺ-P157
| 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.1 |  | 15000 | 1500 | 物-P98(津A)
| Fc18N/mm2 S15 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 0.1 |  | 1970 | 197 | ｺ市-P10
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  | m3
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 1 |  | 85000 | 85000 | ｺ市-P12
| 50m3未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む |  | 回
| 土間下防湿層 | 3.3 |  | 220 | 726 | ｺ-P157
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t0.15 |  | ㎡
| 異形鉄筋 | 0.1 |  | 98000 | 9800 | 物-P18(津)
| SD295A D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.04 |  | 96000 | 3840 | 物-P18(津)
| SD295A D13 |  | ｔ
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | -0.01 |  | 45500 | -455 | 物-P795(津)
| H2 |  | ｔ
| 鉄筋加工組立 | 0.1 |  | 49000 | 4900 | ｺ-P162
| RCﾗｰﾒﾝ構造 50t規模内 |  | ｔ
| 鉄筋運搬 | 0.1 |  | 3500 | 350 | ｺ市-P5
| 10t車 |  | ｔ
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.5 |  | 15000 | 7500 | 物-P98(津A)
| Fc18N/㎜2 S15 |  | m3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎部 | 1 |  | 15300 | 15300 | 物-P98(津A)
| Fc21N/㎜2 S18 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 0.5 |  | 850 | 425 | ｺ市-P10
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1 |  | 650 | 650 | ｺ市-P10
| 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  | m3
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 2 |  | 85000 | 170000 | ｺ市-P12
| 50m3未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む |  | 回
| 構造体強度補正 躯体 | 1 |  | 650 | 650 | 物-P98(津A) 15950-15300
| Fc+(S)27N/mm2 S18 補正値+6N |  | m3
| 普通型枠 | 12.1 |  | 3450 | 41745 | ｺ市-P15
| 基礎部 |  | ㎡
| 型枠運搬 | 12.1 |  | 200 | 2420 | ｺ市-P15
㎡
| 床 | 3.1 |  | 510 | 1581 | ｺ-P293
| 直均し |  | ㎡
| 壁 | 7.3 |  | 800 | 5840 | ｺ-P293
| 打放し補修 |  | ㎡
| 2-計 |  |  |  | 371992
3 | 外構改修工事 |  |  |  | 0
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1200 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 | 1 |  |  | 64128 | 別紙明細
| 取外し・復旧 |  | 式
| 屋外倉庫移設 | 1 |  |  | 82200 | 物-P809(ﾗﾌﾀ10t)+P883(普2人)43000+19600*2
| (1) W3104×D1854 1か所 |  | 式 |  |  | 0
| (2) W2654×D2954 1か所 | 0 |  |  | 0
(3) W3655×D2954 1か所
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 C-7-10 | 10.7 |  | 5800 | 62060 | ｺ-P405
㎡
0
(撤去)
| 樹木撤去(伐根共) 幹径:0.64m 高さ:7.0m | 1 |  | 69500 | 69500 | 見-№4112 平均値
| 枝張り7.2m 集積共 |  | 本
| 花壇ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 17.2 |  | 2500 | 43000 | 見-№4114 平均値
| 厚100×H200 集積共 |  | ｍ
| ｽﾛｰﾌﾟ撤去 | 7.3 |  | 3090 | 22557 | 見-№4116 平均値
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製 集積共 |  | m2
| ｶｯﾀｰ入れ | 2.6 |  | 600 | 1560 | 施-P459
| ｽﾛｰﾌﾟ |  | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 | 10.7 |  | 2270 | 24289 | 見-№4120 平均値
| 集積共 |  | m2
| ｶｯﾀｰ入れ | 9.4 |  | 600 | 5640 | 施-P459
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 |  | ｍ
0
(発生材積込)
| 発生材積込 | 2.6 |  | 2800 | 7280 | 施-P363
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | m3
| 発生材積込 | 14.2 |  | 1700 | 24140 | 施-P363
| 樹木類 |  | m3
[5 empty] | 0 | 0
| (発生材運搬) |  | 0
| 発生材運搬 | 2.6 |  | 3500 | 9100 | 見-№亀山市
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | m3
| 発生材運搬 | 14.2 |  | 3500 | 49700 | 見-№亀山市
| 樹木類 |  | m3
0
| (発生材処分) |  | 0
| 発生材処分 | 2.6 |  | 2830 | 7358 | 見-№4132 平均値
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | m3
| 発生材処分 | 14.2 |  | 6840 | 97128 | 見-№4134 平均値
| 樹木類 |  | m3
0
(倉庫基礎)
| 遣方 | 1 |  |  | 3260 | ｺ-P109 210*15.5㎡
| 0 |  | 式
| 墨出し | 1 |  |  | 6050 | ｺ-P109 390*15.5㎡
| 0 |  | 式
| 養生 | 1 |  |  | 4500 | ｺ-P111 290*15.5㎡
| 0 |  | 式
| 整理清掃後片付け | 1 |  |  | 19070 | ｺ-P111 (620+610)*15.5㎡
| 0 |  | 式
| 根切り | 4.9 |  | 550 | 2695 | ｺ市-P2
| つぼ布堀り |  | m3
| 場内敷き均し | 4.9 |  | 760 | 3724 | ｺ-P127
| 発生土 |  | ㎡
| 砂利地業 | 0.8 |  | 5200 | 4160 | ｺ-P157
| 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 3 |  | 15300 | 45900 | 0
| Fc21N/㎜2 S18 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 3 |  | 650 | 1950 | 0
| 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  | m3
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 1 |  | 85000 | 85000 | 0
| 50m3未満 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む |  | 回
| 普通型枠 | 20.5 |  | 3450 | 70725 | 0
| 基礎部 |  | ㎡
| 型枠運搬 | 20.5 |  | 200 | 4100
| 10t車 |  | ㎡
| アンカーボルト | 1 |  |  | 14200
| 別紙明細 |  | 式
| コンクリートブロック敷設 | 1 |  |  | 29300
| 別紙明細 |  | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
| 3-計 |  |  |  | 864274

## 明細（機 (2) (hidden)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
0
A-1-3 | 機械設備工事
|  | 1 |  |  | 4993910
1 | 空調設備工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 731590
2 | 換気設備工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 3016840
3 | 衛生器具設備工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 288632
4 | 給水設備工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 693510
5 | 排水設備工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 182910
6 | 給湯設備工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 45840
7 | プロパンガス設備工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 333290
8 | 屋外給水設備工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 1411338
9 | 屋外排水設備工事 |  | 式
| 機械設備の計 |  |  |  | 11697860
1 | 空調設備工事
| ACP-1 空冷式ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ | 2 | 4 | 463000 | 926000
| 天井ｶｾｯﾄ形 (冷/暖)能力：5.0kW/5.6kW |  | 台 |  |  | 複合単価表M-1-1
| ACP-2 空冷式ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ | 3 | 4 | 487000 | 1461000
| 天井ｶｾｯﾄ形 (冷/暖)能力：5.6kW/6.3kW |  | 台 |  |  | 複合単価表M-1-2
| ACP-3 空冷式ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾊﾟｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ | 2 | 4 | 520000 | 1040000
| 天井ｶｾｯﾄ形 (冷/暖)能力：7.1kW/8.0kW |  | 台 |  |  | 複合単価表M-1-3
| 集中リモコン | 1 | 4 | 39000 | 39000
| ON/OFF式 |  | 個 |  |  | 複合単価表M-1-4
|  | 65 |  | 1670 | 108550
| 冷媒用被覆鋼管 φ6.4 液管 |  | m |  |  | 複合単価表M-1-5
|  | 43 |  | 2280 | 98040 |  | 0 | 0
| 冷媒用被覆鋼管 φ9.5 液管 |  | m |  |  | 複合単価表M-1-6
|  | 65 |  | 3660 | 237900
| 冷媒用被覆鋼管 φ12.7 ｶﾞｽ管 |  | m |  |  | 複合単価表M-1-7
|  | 43 |  | 4570 | 196510
| 冷媒用被覆鋼管 φ15.9 ｶﾞｽ管 |  | m |  |  | 複合単価表M-1-8
|  | 10 |  | 2470 | 24700 |  | 0 | 0
| 硬質塩ビ管 VP25 一般 |  | m |  |  | 複合単価表M-1-9
|  | 19 |  | 2680 | 50920
| 硬質塩ビ管 VP30 一般 |  | m |  |  | 複合単価表M-1-10
|  | 13 |  | 3400 | 44200
| 硬質塩ビ管 VP40 一般 |  | m |  |  | 複合単価表M-1-11
|  | 2 |  | 4320 | 8640
| 硬質塩ビ管 VP50 一般 |  | m |  |  | 複合単価表M-1-12
|  | 4 |  | 4040 | 16160
| ｶﾗｰVP30 一般 |  | m |  |  | 複合単価表M-1-13
|  | 4 |  | 5560 | 22240
| ｶﾗｰVP40 一般 |  | m |  |  | 複合単価表M-1-14
|  | 1 |  |  | 502000
| 保温工事 冷媒管ﾗｯｷﾝｸﾞ共 |  | 式 |  |  | 代価表M-1-1
|  | 1 |  |  | 2640
| 土工事 |  | 式 |  |  | 代価表M-1-2
|  | 1 |  |  | 180000
| 電気工事（二次側電源・制御 配管配線） |  | 式 |  |  | 代価表M-1-3
|  | 1 |  |  | 32800
| 防火区画貫通処理 |  | 式 |  |  | 代価表M-1-4
|  | 1 |  |  | 2610
| はつり補修費 |  | 式 |  |  | 代価表M-1-5
4993910
1の計
2 | 換気設備工事
|  | 2 |  | 38400 | 76800
| VF-1 天井換気扇 |  | 台 |  |  | 複合単価表M-2-1
|  | 2 |  | 40200 | 80400
| VF-2 天井換気扇 |  | 台 |  |  | 複合単価表M-2-2
|  | 2 |  | 47000 | 94000
| VF-3 天井換気扇 |  | 台 |  |  | 複合単価表M-2-3
|  | 1 |  | 37700 | 37700
| VF-4 天井換気扇 |  | 台 |  |  | 複合単価表M-2-4
|  | 1 |  | 42600 | 42600
| VF-5 天井換気扇 |  | 台 |  |  | 複合単価表M-2-5
|  | 6 |  | 22200 | 133200
| OA-1 給気グリル |  | 個 |  |  | 複合単価表M-2-7
|  | 21 |  | 3630 | 76230
| スパイラルダクト φ150 |  | m |  |  | ｺｽﾄ情報 P78
|  | 29 |  | 4520 | 131080
| スパイラルダクト φ200 |  | m |  |  | ｺｽﾄ情報 P78
|  | 8 |  | 3240 | 25920
| パイプフード φ150 |  | 個 |  |  | ｺｽﾄ情報 P84
|  | 6 |  | 3510 | 21060
| パイプフード φ200 |  | 個 |  |  | ｺｽﾄ情報 P84
0
|  | 1 |  | 12600 | 12600
| 防火ダンパ φ150 |  | 個 |  |  | 複合単価表M-2-8
731590
2の計
3 | 衛生器具設備工事
| 洋風便器 | 1 |  | 158000 | 158000
| CFS498BMC,TCF5534AU,YH702 他一式 |  | 組 |  |  | 複合単価表M-3-1
| 幼児用便器（2歳児） | 4 |  | 81700 | 326800
| CS310B,S300BK,TCF41R 他一式 |  | 組 |  |  | 複合単価表M-3-2
| 幼児用便器（3,4歳児） | 5 |  | 86500 | 432500
| CS300B,S300BK,TCF40R,YH702 他一式 |  | 組 |  |  | 複合単価表M-3-3
| 幼児用手すり | 4 |  | 24500 | 98000
| YYB10P2S(ぞう) ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ付 |  | 組 |  |  | 複合単価表M-3-4
| 幼児用小便器 | 3 |  | 46600 | 139800
| U310,T601P 他一式 |  | 組 |  |  | 複合単価表M-3-5
| 幼児用小便器 ｷｯｽﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ | 7 |  | 60200 | 421400
| U310GY,T601P 他一式 |  | 組 |  |  | 複合単価表M-3-6
| 幼児用ｼｬﾜｰﾊﾟﾝ | 1 |  | 178000 | 178000
| PFS1100R 他一式 |  | 組 |  |  | 複合単価表M-3-7
| 幼児用ﾏﾙﾁｼﾝｸ 自動水栓 | 2 |  | 247000 | 494000
| SKA300LWBSN 他一式 |  | 組 |  |  | 複合単価表M-3-8
| 丸形化粧鏡 φ450 | 4 |  | 11300 | 45200
| YM4545FG |  | 枚 |  |  | 複合単価表M-3-9
| 汚物流し ﾛｰﾀﾝｸ式 | 2 |  | 107000 | 214000
| SKL330TNNR,自在水栓 他一式 |  | 組 |  |  | 複合単価表M-3-10
| 壁付自動水栓 | 11 |  | 42400 | 466400
| TENA13AL |  | 個 |  |  | 複合単価表M-3-11
| 横自在水栓 長ﾊﾝﾄﾞﾙ | 1 |  | 7550 | 7550
| TK130AEQF13C |  | 個 |  |  | 複合単価表M-3-12
0
| 横水栓 | 1 |  | 4690 | 4690
| T28AUH13 |  | 個 |  |  | 複合単価表M-3-14
| 水栓柱 | 1 |  | 30500 | 30500
| SUS製 1200H |  | 個 |  |  | 複合単価表M-3-15
3016840
3の計
4 | 給水設備工事
|  | 13 | 4 | 2480 | 32240
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP20 便所 |  | m |  |  | 複合単価表M-4-1
|  | 6 | 4 | 3080 | 18480
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP25 便所 |  | m |  |  | 複合単価表M-4-2
|  | 11 | 4 | 3350 | 36850
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP30 便所 |  | m |  |  | 複合単価表M-4-3
0
|  | 1.4 | 4 | 2580 | 3612
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP25 一般 |  | m |  |  | 複合単価表M-4-5
|  | 24 | 4 | 4630 | 111120
| 塩ビライニング鋼管 SGP-VA20 便所 |  | m |  |  | 複合単価表M-4-6
|  | 7 | 4 | 3880 | 27160
| 塩ビライニング鋼管 SGP-VA20 一般 |  | m |  |  | 複合単価表M-4-7
|  | 1 | 4 | 6170 | 6170
| 仕切弁 ｺｱ付 GV20 10K |  | 個 |  |  | 複合単価表M-4-8
|  | 1 | 4 | 4800 | 4800
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ SUS 20A |  | 個 |  |  | 複合単価表M-4-9
|  | 1 | 4 | 0 | 48200
| 保温工事 |  | 式 |  |  | 代価表M-4-1
288632
4の計
5 | 排水設備工事
| 排水 | 2 | 4 | 4060 | 8120
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP40 便所 |  | m |  |  | 複合単価表M-5-1
| 排水 | 18 | 4 | 5190 | 93420
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 便所 |  | m |  |  | 複合単価表M-5-2
| 排水 | 20 | 4 | 8040 | 160800
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP75 便所 |  | m |  |  | 複合単価表M-5-3
| 排水 | 11 | 4 | 10500 | 115500
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 便所 |  | m |  |  | 複合単価表M-5-4
| 排水 | 3 | 4 | 4320 | 12960
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 一般 |  | m |  |  | 複合単価表M-5-5
| 排水 | 4 | 4 | 5550 | 22200
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP65 一般 |  | m |  |  | 複合単価表M-5-6
| 排水 | 5 | 4 | 6720 | 33600
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP75 一般 |  | m |  |  | 複合単価表M-5-7
| 通気 | 3 | 4 | 4060 | 12180
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP40 便所 |  | m |  |  | 複合単価表M-5-8
| 通気 | 5 | 4 | 5190 | 25950
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 便所 |  | m |  |  | 複合単価表M-5-9
| 通気 | 14 | 4 | 6660 | 93240
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP65 便所 |  | m |  |  | 複合単価表M-5-10
| 通気 | 5 | 4 | 4320 | 21600
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 一般 |  | m |  |  | 複合単価表M-5-11
|  | 1 | 4 | 7920 | 7920
| 床上掃除口 COA50 |  | 個 |  |  | 複合単価表M-5-12
|  | 3 | 4 | 10400 | 31200
| 床上掃除口 COA80 |  | 個 |  |  | 複合単価表M-5-13
|  | 2 | 4 | 12300 | 24600
| 床上掃除口 COA100 |  | 個 |  |  | 複合単価表M-5-14
|  | 2 | 4 | 7910 | 15820
| 通気口 VC65 |  | 個 |  |  | 複合単価表M-5-15
|  | 1 | 4 |  | 14400
| 保温塗装工事 |  | 式 |  |  | 代価表M-5-1
693510
5の計
6 | 給湯設備工事
|  | 7 | 4 | 5090 | 35630
| 耐熱塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾞ鋼管 H-VA20 便所 |  | m |  |  | 複合単価表M-6-1
|  | 1 | 4 | 4800 | 4800
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ SUS 20A |  | 個 |  |  | 複合単価表M-6-2
|  | 1 | 4 | 136000 | 136000
| 給湯器 GW-1 屋外壁掛形 16号 |  | 組 |  |  | 複合単価表M-6-3
|  | 1 | 4 |  | 6480
| 保温工事 |  | 式 |  |  | 代価表M-6-1
182910
6の計
7 | プロパンガス設備工事
|  | 2 | 4 | 3640 | 7280
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP(白)20 屋外架空 |  | m |  |  | 複合単価表M-7-1
|  | 2 | 4 | 3650 | 7300
| 外面被覆鋼管 SGP20 地中 |  | m |  |  | 複合単価表M-7-2
|  | 1 | 4 | 4230 | 4230
| ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A |  | 個 |  |  | 複合単価表M-7-3
|  | 1 | 4 | 5310 | 5310
| フレキホース 20A |  | 個 |  |  | 複合単価表M-7-4
|  | 1 | 4 | 4820 | 4820
| ﾒｰﾀｰｺｯｸ |  | 個 |  |  | 複合単価表M-7-5
|  | 1 | 4 | 16900 | 16900
| 集合装置 2本立て |  | 組 |  |  | 複合単価表M-7-6
45840
7の計
8 | 屋外給水設備工事
|  | 9 | 4 | 1470 | 13230
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP20 地中 |  | m |  |  | 複合単価表M-8-1
|  | 10 | 4 | 1850 | 18500
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP25 地中 |  | m |  |  | 複合単価表M-8-2
|  | 53 | 4 | 2000 | 106000
| 耐衝撃塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP30 地中 |  | m |  |  | 複合単価表M-8-3
|  | 1 | 4 | 5080 | 5080
| 仕切弁 GV20 10K |  | 個 |  |  | 複合単価表M-8-4
|  | 1 | 4 | 6580 | 6580
| 仕切弁 GV25 10K |  | 個 |  |  | 複合単価表M-8-5
|  | 2 | 4 | 9270 | 18540
| 仕切弁 GV32 10K |  | 個 |  |  | 複合単価表M-8-6
|  | 3 | 4 | 17500 | 52500
| 弁桝 VC-P |  | 組 |  |  | 複合単価表M-8-7
|  | 2 | 4 | 21100 | 42200
| 弁桝 VC-1 |  | 組 |  |  | 複合単価表M-8-8
|  | 1 | 4 |  | 2960
| 既設管接続費 |  | 式 |  |  | 代価表M-8-1
|  | 1 | 4 |  | 23300
| 地中埋設表示 |  | 式 |  |  | 代価表M-8-2
|  | 1 | 4 |  | 31900
| 土工事 |  | 式 |  |  | 代価表M-8-3
|  | 1 | 4 |  | 12500
| 撤去工事 |  | 式 |  |  | 代価表M-8-4
333290
8の計
9 | 屋外排水設備工事
| 排水 | 3 | 4 | 2880 | 8640
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 地中 |  | m |  |  | 複合単価表M-9-1
| 排水 | 8 | 4 | 4500 | 36000
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP75 地中 |  | m |  |  | 複合単価表M-9-2
| 排水 | 108.6 | 4 | 5880 | 638568
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 地中 |  | m |  |  | 複合単価表M-9-3
| 汚水 インバート | 16 | 4 | 13930 | 222880
| 塩ビ小口径桝 φ200 塩ビ蓋 |  | 組 |  |  | 積算実務ﾏﾆｭｱﾙ(機)p699
| 雨水 溜め | 6 | 4 | 10350 | 62100
| 塩ビ小口径桝 φ200 塩ビ蓋 |  | 組 |  |  | 積算実務ﾏﾆｭｱﾙ(機)p695
| 雨水 溜め | 3 | 4 | 87650 | 262950
| 450×450 MHB蓋 |  | 組 |  |  | 積算実務ﾏﾆｭｱﾙ(機)p677
|  | 1 | 4 |  | 23800
| 既設接続費 |  | 式 |  |  | 代価表M-9-1
|  | 1 | 4 |  | 95300
| 土工事 |  | 式 |  |  | 代価表M-9-2
|  | 1 | 4 |  | 61100
| 撤去工事 |  | 式 |  |  | 代価表M-9-3
1411338
9の計

## VE･CD案 (hidden)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円） |  |  |  | 既設園舎改修別途工事とする | -546631
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! | 倉庫移設工事を別途とする | -144260
[7 empty] | #REF! | #REF! | 簡易山留め取り止め | -328950
| 足洗い 取止め | 1 |  |  | -90000 |  | #REF! | #REF! | 土間下断熱材取り止め | -383540
VE-1 |  |  | 式 |  |  |  | #REF! | #REF! | ビニル床シート厚2.0 抗ｳｲﾙｽ仕様204,516→抗ｳｲﾙｽ仕様取り止め110,124 | -94392
[7 empty] | #REF! | #REF! | 鋼製溝付ｽﾘｯﾄみぞ蓋取り止め | -153930
VE-2 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 外部巾木モルタル刷毛引き→打ち放し補修に変更（型枠普通→打ち放し） | -108128
[7 empty] | #REF! | #REF! | 外部タイル取り止め | -236806
VE-3 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 倉庫移設（道路側）取り止め | -62060
[7 empty] | #REF! | #REF! | 家具工事を別途とする | -5292800
VE-4 | [6 empty] | #REF! | #REF! | フローリング→ビニル床シート（抗ウイルス仕様）に変更 | -30580
[7 empty] | #REF! | #REF! | 各保育室倉庫棚取り止め | -920000
VE-5 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 外部 屋根幕板取り止め | -845071
[7 empty] | #REF! | #REF! | ボンベ庫取り止め | -182000
VE-6 | [6 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
VE-7 | [6 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
VE-8 | [6 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
VE-9 | [6 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
VE-10 | [6 empty] | #REF! | #REF!
-90000