## 工事用 (様式)
令和6年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  |  | 亀 山 市 健康政策課
事業名 |  |  | 東野公園体育館改修事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市川合町 地内
工事名 |  |  | 東野公園体育館空調設備及び自家発電設備設置工事 |  |  | 設計 令和6年4月
工事費
工 期 |  | 令和7年3月6日限り |  | 長 | 幅
工事の大要
東野公園体育館に空調設備及び自家発電設備を設置する工事 ガスヒートポンプ式パッケージエアコン 20馬力 屋外機 ２台 30馬力 屋外機 ２台 10馬力 屋内機 １０台 自家用発電機(軽油）60kVA １台 付帯工事 一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
東野公園体育館空調設備及び自家発電設備設置工事
A | 直接工事費
A-1 | 一般工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（機械設備） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（電気設備） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（積上）（機械設備） | 1
式
B-4 | 共通仮設費（積上）（電気設備） | 1
式
C-1 | 現場管理費（機械設備） | 1
式
C-2 | 現場管理費（電気設備） | 1
式
D | 発生材処分費 | 1
式
| 工事原価 | 1
式
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
| 工事費 | 1
式

## 明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1 | 一般工事
A-1-1 | 機械設備工事 | 1
式
A-1-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-1-計

## M明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1 | 機械設備工事
1
A-1-1-1 | 空調設備工事 |  | 式
1
A-1-1-2 | 直接仮設工事 |  | 式
1
A-1-1-3 | アスベスト含有部改修処理費 |  | 式
A-1-1-計
A-1-1-1 | 空調設備工事
1
A-1-1-1-1 | 空調機器設備工事 |  | 式
1
A-1-1-1-2 | 空調配管設備工事 |  | 式
1
A-1-1-1-3 | ガス設備工事 |  | 式
1
A-1-1-1-4 | 給水設備工事 |  | 式
1
A-1-1-1-5 | 排水設備工事 |  | 式
1
A-1-1-1-6 | 換気設備工事 |  | 式
1
A-1-1-1-7 | 付帯建築工事 |  | 式
A-1-1-1-計
A-1-1-1-1 | 空調機器設備工事
| ＧＨＰ―Ｎ１ 20馬力 | 1
| ガスヒートポンプ式パッケージエアコン |  | 台
屋外機 冷房能力 56.0㎾ 暖房能力 63.0㎾
付属品共
| ＧＨＰ―Ｓ１ 20馬力 | 1
| ガスヒートポンプ式パッケージエアコン |  | 台
屋外機 冷房能力 56.0㎾ 暖房能力 63.0㎾
付属品共
| ＧＨＰ―Ｎ１－１～２ 10馬力 | 2
| ガスヒートポンプ式パッケージエアコン |  | 台
屋内機 床置ﾌﾟﾚﾅﾑ形 風量調節機能付
冷房能力 28.0㎾ 暖房能力 31.5㎾
付属品共
| ＧＨＰ―Ｓ１－１～２ 10馬力 | 2
| ガスヒートポンプ式パッケージエアコン |  | 台
屋内機 床置ﾌﾟﾚﾅﾑ形 風量調節機能付
冷房能力 28.0㎾ 暖房能力 31.5㎾
付属品共
| ＧＨＰ―Ｎ２ 30馬力 | 1
| ガスヒートポンプ式パッケージエアコン |  | 台
屋外機 冷房能力 85.0㎾ 暖房能力 95.0㎾
付属品共
| ＧＨＰ―Ｓ２ 30馬力 | 1
| ガスヒートポンプ式パッケージエアコン |  | 台
屋外機 冷房能力 85.0㎾ 暖房能力 95.0㎾
付属品共
| ＧＨＰ―Ｎ２－１～３ 10馬力 | 3
| ガスヒートポンプ式パッケージエアコン |  | 台
屋内機 床置ﾌﾟﾚﾅﾑ形 風量調節機能付
冷房能力 28.0㎾ 暖房能力 31.5㎾
付属品共
| ＧＨＰ―Ｓ２－１～３ 10馬力 | 3
| ガスヒートポンプ式パッケージエアコン |  | 台
屋内機 床置ﾌﾟﾚﾅﾑ形 風量調節機能付
冷房能力 28.0㎾ 暖房能力 31.5㎾
付属品共
10
| ＡＣＦ－１ エアー搬送ファン |  | 台
速度調整タイプ 風量 2,020CMH(強)
付属品共
10
| 個別リモコン |  | 個
1
| 機器搬入費 |  | 式
A-1-1-1-1-計
A-1-1-1-2 | 空調配管設備工事
68
| 断熱材被覆鋼管 ｶﾞｽ管22.2φ(保温20㎜) |  | ｍ
58
| 断熱材被覆鋼管 ｶﾞｽ管28.6φ(保温20㎜) |  | ｍ
90
| 断熱材被覆鋼管 ｶﾞｽ管31.8φ(保温20㎜) |  | ｍ
68
| 断熱材被覆鋼管 液管 9.5φ(保温10㎜) |  | ｍ
58
| 断熱材被覆鋼管 液管 15.9φ(保温10㎜) |  | ｍ
90
| 断熱材被覆鋼管 液管 19.1φ(保温10㎜) |  | ｍ
40
| 硬質塩ビニル管 ＶＰ ２０ 屋内一般 |  | ｍ
10
| 硬質塩ビニル管 ＶＰ ２５ 屋内一般 |  | ｍ
11
| 硬質塩ビニル管 ＶＰ ５０ 地中 |  | ｍ
15
| 硬質塩ﾋﾞﾆﾙ管 ｶﾗｰＶＰ ５０ 屋外 |  | ｍ
80
| 配管用炭素鋼鋼管(白) SGP50 屋内一般 |  | ｍ
2
| ドレントラップ ５０ |  | 個
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 二次側配線工事 |  | 式
1
| リモコン、配線工事 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
1
| コア抜き補修費 |  | 式
| 溶融亜鉛メッキ | 1
| 屋内外 配管・機器架台 |  | 式
A-1-1-1-2-計
A-1-1-1-3 | ガス設備工事
| ＰＢＴ－１ バルク貯槽 | 1
| 地上式縦形前出バルク貯槽 980㎏タイプ |  | 基
消火器ボックス 強制気化装置(給湯器)
その他付属品 設置工事費共
9
| 外面被覆鋼管 ３２ 屋外埋設 |  | ｍ
24
| 外面被覆鋼管 ５０ 屋外埋設 |  | ｍ
10
| 配管用炭素鋼鋼管（白）２０ 屋外露出 |  | ｍ
4
| ガスコック ２０ |  | 個
4
| 強化ガスホース |  | 本
1
| 塗装工事 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
1
| 埋設標示費 ﾃｰﾌﾟ,ﾋﾟﾝ,杭 |  | 式
A-1-1-1-3-計
A-1-1-1-4 | 給水設備工事
56
| 内外面被覆鋼管 SGP-VD 20 屋外埋設 |  | ｍ
2
| ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VA 20 屋外 |  | ｍ
1
| 仕切弁 GV20 10K ｺｱ内蔵 |  | 個
1
| ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 20A |  | 個
1
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ FJ SUS 20A 300L |  | 個
1
| 弁桝 VC-P |  | 組
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 既設管接続費 |  | 式
1
| 地中埋設表示 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
A-1-1-1-4-計
A-1-1-1-5 | 排水設備工事
26
| 硬質塩ビニル管 ＶＰ ７５ 屋外埋設 |  | ｍ
10
| 硬質塩ビニル管 ＶＰ １００ 屋外埋設 |  | ｍ
7
| 硬質塩ビニル管 ＶＰ １５０ 屋外埋設 |  | ｍ
2
| 塩ビ溜桝 φ150 塩ﾋﾞ蓋 |  | 組
3
| 塩ビ溜桝 φ200 塩ﾋﾞ蓋 |  | 組
1
| 既設桝接続費 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
A-1-1-1-5-計
A-1-1-1-6 | 換気設備工事
2
| 深形SUS製ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(FD付) １５０φ |  | 個
1
| 撤去費 |  | 式
A-1-1-1-6-計
A-1-1-1-7 | 付帯建築工事
1
| 基礎工事（周囲土間コン共） |  | 式
1
| フェンス工事 |  | 式
1
| 外壁補修工事（塗布防水、塗装） |  | 式
A-1-1-1-7-計
A-1-1-2 | 直接仮設工事
1
| 外部足場 |  | 式
1
| 内部足場 |  | 式
1
| 養生費 |  | 式
1
| 清掃後片付け |  | 式
A-1-1-2-計
A-1-1-3 | アスベスト含有部改修処理費
| 集塵機付きディスクグラインダー工法 | 1
| アスベスト含有部改修処理費 |  | 式
A-1-1-3-計

## E明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-2 | 電気設備工事
1
A-1-2-1 | 自家発電設備工事 |  | 式
1
A-1-2-2 | 空調設備工事に伴う電気設備工事 |  | 式
1
A-1-2-3 | 直接仮設工事 |  | 式
1
A-1-2-4 | アスベスト含有部改修処理費 |  | 式
A-1-2-計
A-1-2-1 | 自家発電設備工事
1
A-1-2-1-1 | 電気設備工事 |  | 式
1
A-1-2-1-2 | 付帯建築工事 |  | 式
A-1-2-1-計
A-1-2-1-1 | 電気設備工事
| 屋外型非常用発電機 60KVA | 1
| 長時間・超低騒音型 燃料配管工事共 |  | 式
屋外燃料油庫 950L
試運転調整・申請手続
4
| 電線管 FEP30 地中 |  | ｍ
26
| 電線管 FEP65 地中 |  | ｍ
7
| 電線 EM-IE14sq |  | ｍ
4
| ケーブル CVT60sq ころがし |  | ｍ
26
| ケーブル EM-CET60sq FEP管内 |  | ｍ
4
| ケーブル EM-CEE2sq-4C FEP管内 |  | ｍ
1
| スコットトランス盤 |  | 基
26
| 埋設表示シート W=150 2倍長 |  | ｍ
1
| 接地工事 ED種 |  | ヶ所
1
| 斫り補修費 |  | 式
1
| 土工費 |  | 式
1
| 搬入据付費 |  | 式
1
| 燃料配管工事（配管・弁類・塗装 等） |  | 式
1
| 消火器収納箱 10型 1個用 SUS製 |  | 個
1
| 工場検査費 |  | 式
A-1-2-1-1-計
A-1-2-1-2 | 付帯建築工事
1
| 基礎工事（周囲土間コン、縁石ﾌﾞﾛｯｸ復旧共） |  | 式
1
| フェンス工事 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
A-1-2-1-2-計
A-1-2-2 | 空調設備工事に伴う電気設備工事
1
A-1-2-2-1 | 電力引込設備工事 |  | 式
1
A-1-2-2-2 | 受変電設備工事 |  | 式
1
A-1-2-2-3 | 幹線設備工事 |  | 式
1
A-1-2-2-4 | 動力設備工事 |  | 式
1
A-1-2-2-5 | 電灯設備工事 |  | 式
1
A-1-2-2-6 | コンセント設備工事 |  | 式
1
A-1-2-2-7 | 公園外灯設備工事 |  | 式
1
A-1-2-2-8 | 付帯建築工事 |  | 式
A-1-2-2-計
A-1-2-2-1 | 電力引込設備工事
182
| ケーブル 6KV EM-CET38sq FEP管内 |  | ｍ
1
| 端末処理材 6KV CVT38sq 屋内 |  | 個
1
| 端末処理材 6KV CVT38sq 屋外 |  | 個
1
| ケーブル耐圧試験費（主任技術者立会共） |  | 式
1
| 高所作業車運転費 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
A-1-2-2-1-計
A-1-2-2-2 | 受変電設備工事
1
| 屋外型キュービクル |  | 基
1
| 同上基礎工事 |  | 式
1
| 耐圧試験費(主任技術者立会共) |  | 式
1
| 搬入据付費 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
1
| 申請手続費 |  | 式
1
| 工場検査費 |  | 式
A-1-2-2-2-計
A-1-2-2-3 | 幹線設備工事
4
| 電線管 G22 露出 |  | ｍ
34
| 電線管 G28 露出 |  | ｍ
62
| 電線管 G42 露出 |  | ｍ
35
| 電線管 FEP30 地中 |  | ｍ
4
| 電線管 FEP50 地中 |  | ｍ
1
| 可とう電線管 |  | 式
1
| プルボックス 200x200x100 |  | 個
1
| プルボックス 200x200x100 SUS WP |  | 個
4
| プルボックス 300x300x200 SUS WP |  | 個
66
| 電線 EM-IE5.5sq |  | ｍ
66
| 電線 EM-IE8sq |  | ｍ
12
| ケーブル EM-CE5.5sq-3C 管内 |  | ｍ
22
| ケーブル EM-CE8sq-3C 管内 |  | ｍ
62
| ケーブル EM-CET22sq 管内 |  | ｍ
113
| ケーブル EM-CE5.5sq-3C ころがし |  | ｍ
12
| ケーブル EM-CE5.5sq-3C FEP管内 |  | ｍ
4
| ケーブル EM-CET22sq FEP管内 |  | ｍ
4
| ケーブル EM-CEE2sq-6C 管内 |  | ｍ
4
| ケーブル EM-CEE2sq-2C ころがし |  | ｍ
41
| ケーブル EM-CEE2sq-6C ころがし |  | ｍ
19
| ケーブル EM-CEE2sq-2C FEP管内 |  | ｍ
1
| 動力盤 MG-1 |  | 面
1
| 動力盤 MG-2 |  | 面
1
| 電灯盤 LG-1 |  | 面
1
| 警報盤 K-1 |  | 面
1
| 斫り補修費 |  | 式
A-1-2-2-3-計
A-1-2-2-4 | 動力設備工事
83
| 電線管 E25 露出・塗装 |  | ｍ
26
| 電線管 E31 露出・塗装 |  | ｍ
27
| 電線管 E39 露出・塗装 |  | ｍ
18
| 電線管 G22 露出 |  | ｍ
38
| 電線管 G36 露出 |  | ｍ
1
| 可とう電線管 |  | 式
10
| プルボックス 200x200x100 |  | 個
6
| プルボックス 200x200x100 SUS WP |  | 個
70
| 電線 EM-IE1.6mm |  | ｍ
1394
| 電線 EM-IE2.0mm |  | ｍ
65
| 電線 EM-IE5.5sq |  | ｍ
18
| ケーブル EM-CE3.5sq-3C 管内 |  | ｍ
10
| 手元開閉器盤 ELCB3P15Ax1 |  | 面
A-1-2-2-4-計
A-1-2-2-5 | 電灯設備工事
44
| 電線管 E31 露出・塗装 |  | ｍ
3
| プルボックス 200x200x100 |  | 個
396
| 電線 EM-IE2.0mm |  | ｍ
4
| 電線 EM-IE5.5sq |  | ｍ
236
| ケーブル EM-EEF1.6-3C ころがし |  | ｍ
40
| ケーブル EM-EEF2.0-2C ころがし |  | ｍ
40
| ケーブル EM-EEF2.0-3C ころがし |  | ｍ
6
| ケーブル EM-EEF1.6-2C 管内 |  | ｍ
2
| ケーブル EM-EEF2.0-3C 管内 |  | ｍ
7
| ケーブル EM-FCPEE0.9-1P ころがし |  | ｍ
2
| ケーブル EM-FCPEE0.9-1P 管内 |  | ｍ
8
| １種金属線ぴ(MM1)A型 25.4mmx11.5mm |  | ｍ
1
| １種金属線ぴ(MM1)B型 40.4mmx20.0mm |  | ｍ
5
| A型コーナーボックス |  | 個
1
| B型コーナーボックス |  | 個
4
| A型スイッチボックス 1ヶ用 |  | 個
1
| A型スイッチボックス 3ヶ用 |  | 個
5
| 埋込スイッチ（新金属ﾌﾟﾚｰﾄ）1P15Ax1 ﾈｰﾑ付 |  | 個
1
| リモコンスイッチ10L |  | 個
1
| 斫り補修費 |  | 式
A-1-2-2-5-計
A-1-2-2-6 | コンセント設備工事
33
| 電線管 E19 露出・塗装 |  | ｍ
18
| 電線管 E25 露出・塗装 |  | ｍ
91
| 電線管 E31 露出・塗装 |  | ｍ
48
| 電線管 G16 露出 |  | ｍ
48
| 電線管 G22 露出 |  | ｍ
2
| 電線管 PF22 隠ぺい |  | ｍ
4
| 電線管 PF28 隠ぺい |  | ｍ
30
| 電線管 FEP30 地中 |  | ｍ
2
| 丸型露出ボックス E19-2方出 |  | 個
2
| 丸型露出ボックス E25-3方出 |  | 個
6
| 丸型露出ボックス E31-3方出 |  | 個
4
| プルボックス 200x200x100 |  | 個
1
| 可とう電線管 |  | 式
860
| 電線 EM-IE1.6mm |  | ｍ
1155
| 電線 EM-IE2.0mm |  | ｍ
46
| ケーブル EM-EEF2.0-3C ころがし |  | ｍ
16
| ケーブル EM-EF2.0-3C 管内 |  | ｍ
37
| ケーブル EM-CE5.5-2C ころがし |  | ｍ
49
| ケーブル EM-CE5.5-2C 管内 |  | ｍ
15
| ケーブル EM-CE5.5-2C FEP管内 |  | ｍ
37
| ケーブル EM-HP1.2-2C ころがし |  | ｍ
49
| ケーブル EM-HP1.2-2C 管内 |  | ｍ
15
| ケーブル EM-HP1.2-2C FEP管内 |  | ｍ
16
| １種金属線ぴ(MM1)A型 25.4mmx11.5mm |  | ｍ
2
| A型コーナーボックス |  | 個
14
| A型スイッチボックス 1ヶ用 |  | 個
4
| 埋込コンセント（新金属ﾌﾟﾚｰﾄ） 2P15AEx2 |  | 個
1
| 防水コンセント 2P15AEx2 |  | 個
1
| ファンスイッチ収納盤 |  | 面
15
| 埋設表示シート W=150 2倍長 |  | ｍ
1
| 斫り補修費 |  | 式
1
| 土工費 |  | 式
A-1-2-2-6-計
A-1-2-2-7 | 公園外灯設備工事
2
| 電線管 FEP50 地中 |  | ｍ
6
| 電線管 FEP65 地中 |  | ｍ
2
| 電線 EM-IE14sq |  | ｍ
10
| ケーブル EM-CE3.5sq-2C FEP管内 |  | ｍ
6
| ケーブル EM-CE5.5sq-2C FEP管内 |  | ｍ
14
| ケーブル EM-CE8sq-2C FEP管内 |  | ｍ
2
| ケーブル EM-CET60sq FEP管内 |  | ｍ
1
| 公園外灯盤 |  | 面
1
| 同上基礎工事 |  | 式
1
| 土工費 |  | 式
A-1-2-2-7-計
A-1-2-2-8 | 付帯建築工事
14
| 天井点検口 |  | 個
1
| サッシ改修工事 |  | 式
1
| 壁改修工事 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
1
| 外壁補修工事（塗布防水、塗装） |  | 式
A-1-2-2-8-計
A-1-2-3 | 直接仮設工事
1
| 内部足場 |  | 式
1
| 養生費 |  | 式
1
| 清掃後片付け |  | 式
A-1-2-3-計
A-1-2-4 | アスベスト含有部改修処理費
| 集塵機付きディスクグラインダー工法 | 1
| アスベスト含有部改修処理費 |  | 式
A-1-2-4-計

## 共通積上
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
B-3 | 共通仮設費（積上）（機械設備）
1
| 仮設仮囲い A型バリケード程度 |  | 式
1
| 交通誘導員（8人程度） |  | 式
4
| 揚上重機（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 1台） |  | 日
B-3-計
B-4 | 共通仮設費（積上）（電気設備）
1
| 仮設仮囲い A型バリケード程度 |  | 式
1
| 交通誘導員（8人程度） |  | 式
6
| 揚上重機（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 1台） |  | 日
1
| 仮設電源（公園外灯 2日程度） |  | 式
B-4-計

## 処分明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
D | 発生材処分費
1
D-1 | 機械設備処分費 |  | 式
1
D-2 | 電気設備処分費 |  | 式
D-計
D-1 | 機械設備処分費
1
| 機械設備工事廃材処分 運搬費共 |  | 式
1
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃材処分 0.25m3程度 運搬費共 |  | 式
D-1-計
D-2 | 電気設備処分費
1
| 電気設備工事廃材処分 運搬費共 |  | 式
1
| 建築付帯工事廃材処分 運搬費共 |  | 式
1
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃材処分 0.25m3程度 運搬費共 |  | 式
D-2-計