## 工事用 (様式)
令和8年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  |  | 亀 山 市 病院総務課
事業名
施 工 場 所 |  |  | 亀山市亀田町地内
工事名 |  |  | 医療センターナースコール更新工事 |  |  | 設計 令和8年10月
工事費
工 期 |  | 令和9年3月24日限り |  | 長 | 幅
工事の大要
医療センターのナースコールを更新する工事 ナースコールボード型親機 ２基 液晶表示灯 ３１台 ハンド子機＋コンセント ９０組 ハンディナース主装置 １台 ハンディナ－ス子機 １６組 付帯工事一式

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ナースコール設備
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
ナースコール設備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
誘導支援設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
ナースコール設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
誘導支援設備 | ナースコール
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
ナースコール設備 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
ナースコール設備 |  | 誘導支援設備 |  |  | ナースコール
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 1,137
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
| 管内 | 64
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
64
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 49
個
ネットワーク
構成費 |  | 1
式
ボード型親機ユニ | ７型モニター付
ット |  | 2
台
ボード型20局用
選局ユニット |  | 7
台
電源アダプター
2
台
スイッチングHUB | PoE対応
| 24ポート | 4
台
L2スイッチ
セットアップ費 |  | 4
台
無停電電源装置
2
台
制御装置
2
台
制御装置データ作 | インストール共
成費 |  | 2
台
液晶表示灯 | ７型モニター
31
台
アダプター | ４局用
7
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
ナースコール設備 |  | 誘導支援設備 |  |  | ナースコール
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
露出ボックス | 液晶表示灯・アダプター用
38
台
角型表示灯 | プレート無し
10
台
復旧ボタン | プレート無し
10
台
コンセント | プレート無し
復旧ボタン付 |  | 90
台
ハンド型子機
90
台
トイレ呼出ボタン | 復旧ボタン付
27
台
浴室用引き輪
4
台
IPカメラ取付
パネルセット |  | 13
台
見守カメラ | 動画映像・プレ録画
4
台
マスター作成
セットアップ費 |  | 2
か所
ハンディーナース
主装置 |  | 1
台
ナースコールイン | ２回線
ターフェース |  | 2
枚
基地局用インター | ４回線用
フェース |  | 2
枚
管理基地局
1
台
一般基地局
5
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
ナースコール設備 |  | 誘導支援設備 |  |  | ナースコール
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハンディーナース | 防水
子機 |  | 16
組
センサー専用入力
コード |  | 10
台
機器取付工事費
1
式
試験調整費
1
式
アスベスト対策費
1
式
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
ナースコール設備 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計